南通R2021-007地块

电梯采购及安装项目

竞争性谈判文件

（资格后审）

采购人：南通圆融金沙置业有限公司

二○二二年三月九十十五八

- 目   录

第一章  竞争性谈判公告

第二章  谈判供应商须知

第三章  项目需求

第四章  评审方法和程序

第五章  合同条款

第六章  质疑与投诉

第七章  谈判响应文件格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的竞争性谈判。为保证本次谈判项目顺利进行，请在制作谈判响应文件之前，仔细阅读本竞争性谈判文件的各项条款，并按要求制作和递交谈判响应文件。谢谢合作！

- 第一章  竞争性谈判公告

南通圆融金沙置业有限公司（以下称采购人），就南通R2021-007地块电梯采购及安装项目组织竞争性谈判采购，诚邀符合条件的潜在供应商参加该项目的竞争性谈判。

一、项目名称：南通R2021-007地块电梯采购及安装项目；

二、项目预算：人民币200万元，超过采购预算为无效投标谈理；

三、服务地点：南通圆融R2021-007项目

四、采购范围：南通圆融R2021-007项目，10台电梯的采购、安装调试、运输和保险、检测和取得使用登记证及质量保证等售后服务。

五、服务期限：2022年3月-2023.1月，具体开始时间根据采购人要求

六、项目需求：详见谈判文件第三章；

七、谈判供应商资格要求：

7.1 具有独立订立合同的能力；

7.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

7.3 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

7.4供应商必须为电梯制造商或其代理商；

7.5所投品牌制造商必须具备特种设备制造许可证乘客电梯A级资质；

7.6所投品牌制造商具备乘客电梯、改造、维修A级资质；供应商如为代理商的，还须具备乘客电梯安装、维修A级资质；

7.7提供所供应货物的有机房乘客电梯、无机房电梯、特种设备型式试验报告及型式试验合格证；

7.8拟派项目负责人为供应企业正式人员（提供与供应商的有效劳动合同及投标供应企其缴纳的2021年7月至2021年12月连续6个月养老保险证明，）还须具备工程技术类中级及以上职称和特种设备作业人员资格（T1和T2证）；

7.9提供供应商基本存款账户开户许可证复印件（加盖单位公章）和银行进账单原件及复印件。

7.10本项目垂直电梯拟采用合资品牌，如：东芝、蒂森、迅达、上海三菱品牌芝、上海三菱；

供应商拟投产品如为非上述建议品梯，但经现场不少于2/3评委一致认定不低于上述建议品牌的予以通过，否则不予通过。

若供应商提供非招标人建议品牌的产品参加投标谈判的，按以下要求提供完整齐全的证明文件（包含不限于），否则视为重大漏项，作无效谈判投标处理，以便评以评审是否不低于建议品牌：

①主要部件【部件指控制柜核心部件、变频器(如有)、曳引机、门机、安全钳等】技术说明；②技术白皮书（技术白皮书是对电梯厂家核心技术的阐述，包括但不限于该品牌电梯制造生产的原理，电梯机械及电气原理图纸，电梯零部件的详细规格、参数、运行实验结果，各零部件单独的合格的所投型号的型式试验报告及整梯的合格的型式试验报告等）；③制造品牌的综合实力；①②③项的复印件必须加盖制造商公章；推荐品牌低于以上任一项将不予通过。

7.11不同品牌设备制造商之间若存在控股、管理关系或母公司、全资子公司关系或被同一母公司控股、管理关系的，只接受一个品牌参与谈判。

注：中标单位中标后5个工作日内提供厂家唯一授权书，未提供则中标资格顺延第二中标候选人

7.12如品牌制造商参与谈判的，安装项目及维保合同可由该品牌制造商具有安装维修资质的分公司或直属办事处与采购人签订。如为代理商参与谈判投标，电梯项目、安装项目及维保合同都由代理商签订。

7.13未尽之处详见“第四章评审方法和程序”。

年1机，料，时间

特别提醒：

（1）响应谈判的供应商须携带要求的资格、技术材料原件【见第二章第七条中A、谈判响应资料原件包】供谈判小组资格审查、技术谈判用。因携带原件不全而引起的后果由谈判供应商自负。

（2）供应商须认真对照谈判文件中的资格要求条款，如完全符合资格要求的，才能参与本项目的谈判采购活动；如不完全符合资格要求，故意参与谈判的，所产生的一切后果由谈判供应商承担。

- 八、竞谈文件的获取：

有意愿参与对本项目谈判响应的单位，请于通知日起至谈判评审日前，到苏州圆融发展集团有限公司（http://www.szharmony.com/） 下载本项目的竞争性谈判文件。

九、谈判响应文件的递交

1.接收人：采购人；

2.接收截止时间：2022年3月  6日109143000。

3.谈判响应文件接收地址：南通市崇川区圆融中心9层，如有变动另行通知。

十、谈判响应文件有效期：45个日历天（从响应文件接收截止之日算起）。

十一、开标、评标

1.开标时间：2022年3月 367894时300分整月；开标地点：南通市崇川区圆融中心9层 ，如有变动另行通知；

2.采购人将委托谈判小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的谈判。

3.资格审查时间：开标结束后当即开始。资格审查地点：南通市崇川区圆融中心9层 ，如有变动另行通知；

4.评标时间：资格审查结束后当即开始；评标地点：南通市崇川区圆融中心9层 ，如有变动另行通知。

十二、履约保证金：采购人指定银行（工行、农行、中行、建设、交行南通市分行或工行、农行、中行、建设、交行南通大市范围内支行）的合同价款10%的银行履约保函或合同价款5%的现金或银行转帐支票的履约保证金。

供应商在收到中标通知书后，须在7个工作日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人采购人消其中标资格。

十三、联系方式

采购人名称：南通圆融金沙置业有限公司

地址：南通市崇川区圆融中心9层

传真：0513-68290111

邮政编码：226004

联系人：薄薇

联系电话：18662910515

Email：  bowei@szharmony.com

十四、竞谈公告期限

自竞谈公告在“苏州圆融发展集团有限公司（http://www.szharmony.com/）”“南通市公共资源交易网(http://zfcg.nantong.gov.cn/jyxx/tradeInfo.html)”发布之日起3个0日。

2022年133018日

- 第二章  谈判供应商须知

- 一、说明

1.本竞争性谈判文件仅适用于本采购人组织的竞争性谈判采购活动。

2.竞争性谈判活动及因本次谈判产生的合同受中国法律制约和保护。

3.竞争性谈判文件的解释权属于采购人。

4.供应商在知道或应当知道本项目谈判公告及谈判文件中的所有内容：如内容或页码短缺、资格要求和技术参数出现倾向性或排他性等表述的，应在本项目谈判公告及谈判文件发布后提出询问或是在发布之日后的2个工作日内以书面实名制形式提出质疑；未提出询问、质疑或是未在规定期间内提出询问、质疑的，视作供应商接受本项目谈判公告及谈判文件中的全部内容；谈判供应商不得在采购活动期间及采购结束后针对本项目谈判公告及谈判文件中的所有内容提出质疑、投诉。

5.供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果响应谈判的供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，将被拒绝参与谈判。

6.谈判文件项目需求提供的可能涉及到的工艺、材料、设备、商标、样本、技术规范、参数规格、品牌等，仅作为说明并没有限制性，供应商在竞标时可以选用替代，但这些替代的品牌、产品技术标准要优于或相当于项目需求技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

- 二、谈判文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的谈判文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、谈判文件的澄清、修改、补充等内容均以采购人在“苏州圆融发展集团有限公司（http://www.szharmony.com/）”发布的信息为准。

3、采购人对谈判文件的澄清、修改将构成谈判文件的一部分，对响应谈判的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人将在提交响应文件接收截止之日的2个工作日前，发布澄清或者修改公告，不足2个工作日的，当顺延提交响应文件接收截止之日。

5、除非采购人以书面的形式对谈判文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及谈判文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由响应谈判的供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对谈判文件内容有修改，采购人将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

- 三、谈判响应文件的编制及装订

1、响应谈判的供应商按谈判响应文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。谈判响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经谈判供应商法人代表或其委托的代理人（以下称被委托授权人）签字（或盖章）并加盖红章。

2、谈判报价响应文件中的所有报价表（报价单），必须装订成册。

- 四、谈判响应文件的组成、份数和签署

1、谈判响应文件由：①谈判响应资料原件包、②资格后审资料文件、③商务报价文件，共3部分组成（以下由文件序号代称）。

2、谈判响应文件中，除“①谈判响应资料原件包”外，其余均为1份“正本”和2份“副本”。

3、在每份谈判响应文件上要明确标注项目名称、对应的谈判响应文件名称、谈判供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

4、谈判响应文件中的所有“正本”，须为打印的，其正文内容由谈判供应商的法定代表人或被委托授权人签字（或盖章）并加盖公章，“副本”可为“正本”的复印件。

- 五、谈判响应文件的密封及标记

【特别提醒】谈判响应文件中的①及②的 “正本”或“副本”中，均不得含有③中的报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作废标处理。

1、响应谈判的供应商须将本项目谈判响应文件：①、②、③分别单独密封。

2、密封后，应在每一密封的谈判响应文件上明确标注谈判项目名称、谈判响应文件各自对应的名称、谈判供应商的全称、日期并加盖谈判供应商的公章。

- 六、项目需求内涉及到的现场勘察

1、谈判文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，潜在供应商可在谈判响应文件递交日前自行对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件所需的信息。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。

2、采购人向潜在供应商提供有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、潜在供应商为响应项目谈判而勘察项目现场，但不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。潜在供应商须承担勘察现场而带来的一切责任及风险。

4、潜在供应商应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响谈判响应内容的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任且不作任何答复。

5、勘察现场的联系人：薄薇，联系电话：18662910515。

- 七、谈判响应文件的内容 ：

- A、谈判响应资料原件包（单独密封，核查）

【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由响应谈判的供应商自负。

- 1、提供谈判供应商的《营业执照》的原件。

- 2、法定代表人参加竞谈的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人的身份证的这两项原件。身份证可随身携带，不放入原件包内。

- 3、供应商2099年1月至今承担过类似项目案例（须提供合同原件）；

- 5、谈判文件要求的其他材料的原件。

- B、资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现谈判供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

1、提供谈判供应商的《营业执照》原件的复印件（须加盖公章），供应商如为代理商的，还须同时提供所投品牌制造商的营业执照（副本）复印件。

2、法定代表人参加谈判的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）。

3、供应商2019年1月至今承担过类似项目案例（须提供合同复印件并加盖公章）。

- 4、谈判供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。

- 5、谈判供应商还须提供谈判文件第八章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”内的：关于资格文件的声明函；谈判供应商一般情况表。

- 6、提供所投品牌制造商具备的国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证的复印件。

- 7、提供所投品牌制造商具备的乘客电梯安装、改造、维修A级资质证书的复印件；供应商如为代理商的，还须同时提供具备的乘客电梯安装、维修A级资质证书的复印件。

- 8、提供所供应货物的有机房乘客电梯、无机房电梯、特种设备型式试验报告及型式试验合格证复印件。

- 9、拟派项目负责人为供应企业正式人员（提供与供应商的有效劳动合同的复印件及投标供应企其缴纳的2021年7月至2021年12月连续6个月养老保险证明的复印件）具备工程技术类中级及以上职称和特种设备作业人员资格（T1和T2证书复印件）。。

- 10、承诺书（格式自拟），承诺“中标后3个工作日内提供：质保期内维保质量承诺函，提供在南通市区有固定的维保机构（如是制造商参与谈判的，维保机构为制造商或其有资质的分公司或直属办事处；如代理商参与谈判投标维保机构为代理商）、备品备件库的证明材料（提供与此相关的一切证明材料，包括但不限于办公场所、仓储的房屋租赁合同等的复印件）；提供在南通地区设有T1、T2维保人员各5人，提供操作证的复印件。

- 11、根据谈判文件第三章项目需求中的内容编制技术文件，文字描述部分应详尽，技术参数部分应列出数值。（包含电梯设备配置明细、随机备品备件一览表、专用检测设备及专用维修工具一览表、设备安装方案、供应产品厂家综合实力、培训及售后服务方案、设备免费保修保养期承诺、维保星级证明材料复印件等相关证明文件）三章项目需求中内编术文部分应详尽，参数出数值。包厂家综合实力、培训及售后服务方案、设备免费修承诺、

- 12、未尽之处详见“第四章 评审方法和程序”。

- 如为制造商参与谈判，则上述材料复印件均须加盖单位公章并提供原件（或公证件）核验；如为代理商参与谈判投标上述材料中制造商材料复印件均须加盖制造商单位公章，代理商材料复印件均须加盖代理商公章并提供原件（或公证件）核验。

- C、商务报价谈判响应文件（一个密封包，含一正两副）（格式参见第七章）

商务报价文件中的报价，包括本谈判文件规定涵盖的所有谈判范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次谈判项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效谈判处理。成交人如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购人有权没收其全额谈判保证金并取消其成交资格。

- 1.谈判响应报价（首次）总表；

- 2.谈判响应报价明细表；

- 八、联合体参与竞谈

本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞谈。

- 九、谈判报价

1.本项目需求不接受任何有选择的报价。

2.谈判报价均以人民币为报价的货币单位。

3、报价表必须加盖谈判供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4、谈判响应文件中报价表（开标一览表）内容与谈判文件中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；谈判响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、谈判报价为完成项目供货及安装所需的全部费用，主要包括（但不限于）下列费用：

（1）设备费，包括：设备的制造成本、开办费、利润、税金、管理费、规费、二次设计费、技术措施费、机械进出场费、市场材料价格风险费、政策性调整风险费；设备的主材及标准附件（含梯控含一卡通）、备品备件、专用工具、技术资料、损耗等费用；设备运至最终目的地的包装费、运输费、装卸费、保险费、现场设备材料保管费；设备的检验费、培训费、技术服务等费用；取得相关检验部门检查验收并出具权威验收报告以及为完成本项目而发生的其它所有措施等全部费用。

（2）电梯设备安装费是电梯设备交货后进行保管及安装至安装验收合格后所需的全部费用、质量保证期的费用以及提供技术服务的费用，包括供应设备在项目现场的保管、二次搬运、吊装、运输、安装和调试、测试和验收费用，现场测量、项目管理、接口管理费用，保险、安全、环保费用，安装的土建施工配合和管理费，安装所需的主辅材料、水电费用，与安装调试相关的所有工作量及发生的全部费用，施工期间的临时用梯费用，也包括技术监督局的验收直至发证所需的相关费用。安装所需工具、机具、起重设备、材料及临时设施，由供应商解决，与安装有关的设备保管、设备吊装就位、安全、保险等均由投标人负责，费用含在电梯设备安装报价中。因投标人供应商设备选型、图纸设计、现场测量、电梯安装等方面工作不力，导致与招标谈判建筑、结构图纸较大改变，电梯安装阶段产生的井道整改费用全部由投标人供应商负责。

（3）除非谈判文件中另有明确规定，谈判报价应包括招标谈判所确定的招标谈判范围全部内容，即完成上述内容所必须的设备的生产、交货及运输、卸货、二次搬运、项目现场设备的保管和保险、安装、调试、试运行、政府部门的验收、市场原材料涨价风险、工程施工和装修期间的临时用梯等全部相关费用。；

（4）其他可能发生的费用：如实际井道尺寸超过谈判所提供的参数表尺寸宽度而需要增加支撑和支架的费用；所有电梯机房钢丝绳洞和因安装电梯设备用洞的开洞和洞口止水圈的费用；电梯机房如需增加承重圈梁和设备吊环、吊钩的费用；电梯机房间电源配电箱到电梯控制箱之间的连接桥架和电缆费用；电梯机房主机工字钢大梁和设备用支架费用；因过梁或柱与井道墙体间存在高低或水平尺寸差时（或其它原因）为符合规范要求而增加的封堵、封板费用等。

6、在安装、调试、验收过程中、如发现有漏缺件、卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商的报价之中，并且不因此而影响交付买方使用的时间。自电梯安装验收合格,技术监督局出具验收报告后，投标人提供为期24个月的免费保修保养服务。免费保修保养期内,投标人供应商供正常消耗磨损的电梯零部件。

7、本项目不提供住宿。

8、总包将安装用电源点敷设至施工楼栋,供应商须自行敷设从总包提供的水、电接口至施工现场的管线、自接水电表和安装、调试用的电缆、井道内脚手架费用在安装调试费中考虑。施工过程中发生的水、电由中标单位自行挂表并按照实际使用数量计费，由中标单位与总包单位自行结算。

9、供应商需在现场踏勘时充分了解施工现场以及总包所能提供的临时设施、垂直运输机械、吊装机械等一切条件。如实际施工时总包因工程进度要求拆除，未能提供的便利条件由投标人在投标谈判报价装费中考虑相关费用，中标人不得提出索赔。

10、供应商在投标谈程中应仔细核对各电梯井道相关设计图纸（平面图、剖面图、大样图等）是否满足电梯相关规范要求，如发现电梯井道、底坑深度、缓冲装置、机房高度、吊钩、安全门、井道隔障设置等在建筑或结构方面存在问题，应及时给予书面意见提出，并提供解决措施以便招标人参考；进场施工过程中，由于上述方面存在问题，不能满足电梯相关规范要求和验收要求，需要做增加承重梁或钢梁以及安全门、井道隔障等建筑其他方面调整的，一切因此而引起的费用及责任均由中标人承担。

11、电梯井道照明、检修插座由中标单位自行安装。电梯现场安装人员必须持建设主管部门颁发的特种作业证书人员方可上岗。由于电梯主机属于精密设备，安装现场灰尘较多，必须采取措施在洁净的环境中安装，其费用列入报价。

12、底层爬梯费用需计入总报价。电梯成品、半成品的保护及安全防护措施（电梯门洞封堵、井道内防坠落隔离物等）应自行与总包单位达成一致，其费用列入报价。

13、谈判报价须包括电梯井道内的钢梁和钢网等分割(满足电梯验收要求)、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，如调试时业主人不具备正式通电条件，调试用电缆需投标方自行承担。

14谈判报价为最终报价，除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。

15除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16供应商对投标供物规格技术参数和配置响应表必须与招标谈判点对点应答。

17、本项目必须确保通过相关部门验收，报价包含项目需求清单内容及为完成本项目所需的其他工程涉及的所有费用。

18、若非合同条款中另有规定，经谈判的成交价格，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

19、本次谈判项目的商务报价，原则上不超过2次，最终报价将作为谈判小组评定成交人的依据。

- 十、谈判响应文件的递交时间及地址

1.接收人：采购人；

2.接收截止时间：2022年2月 3 9时0分前。

3.谈判响应文件接收地址：南通市崇川区圆融中心9层 ，如有变动另行通知。

- 十一、资格审查及开标评审时间及地址

资格审查及谈判时间为2022年1月6日2月0 90分。地址：南通市崇川区圆融中心9层 ，如有变动另行通知。

- 十二、谈判响应文件的有效期

1.从谈判响应文件接收截止之日算起，45个“日历天”内谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的谈判，将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与谈判响应供应商协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的谈判响应供应商不能修改谈判响应文件，按本竞争性谈判文件规定的谈判保证金的有效期也相应延长。拒绝接受延期要求的谈判响应供应商的谈判响应文件将被拒绝，但谈判保证金可退还。

- 十三、谈判响应费用

1、无论谈判过程和结果如何，参加谈判的报价人自行承担与本次项目谈判有关的全部费用。

- 十四、谈判响应文件及谈判费用

1.谈判程序顺利进行后，谈判供应商的“谈判响应资料原件包”可退回，其他的谈判响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。

2.无论谈判过程和结果如何，谈判供应商自行承担与本项目谈判有关的全部费用。

- 十五、供货量调整及结算方式

如因采购人实际需求，采购数量发生变化，中标人须无条件满足采购人需求，确保供货质量并及时供货；结算时按采购人确认的实际供货量进行结算，综合单价不变。

- 十六、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三章  项目需求

- 项目概况

一、货物清单

详见附表：通州R2021-007地块电梯土建提资表.

接到采购人供货书面通知后45日内货到指定位置，货物到场后60日内完成电梯的安装，电梯完成调试、验收并拿到使用登记证（具体时间以招标人书面通知为准）

| 序号 | 工作事项 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯深化设计及参数确认 | 2022/4/30 |
| 2 | 电梯排产、制造、运输到场 | 2022/7/30 |
| 3 | 现场电梯安装、调试完成 | 2022/11/30 |
| 4 | 电梯验收取得合格证 | 2023/1/30 |

报价包含预算编制费、设计、增值税、设备价、运输费、安装费、验收、行政收费、脚手架费等全部费用，采购人不再另行增加费用。清单中如有描述不到也包含在综合单价中，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。成交人不得拒绝完成采购人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。

成交供应商须对电梯进行图纸深化设计，须考虑为满足国家现行电梯验收规范及标准而产生的电梯井道改造及其它为满足验收要求必须改造的建筑结构所产生的所有费用。

项目需求的设备产品的规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准均为技术先进、产品优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输到采购人指定地点、负责安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品项目。

## 二、技术参数及基本要求：

1.1  电源要求：驱动部分：380V，50Hz（±10%压差保证运行正常）； 照明部分：220V，50Hz（±10%压差保证运行正常）,电梯井道照明：小于36V。

1.2  驱动方式（门机、曳引机）：VVVF（交流变频变压调速）

1.3  控制方式：微电脑控制。

1.4  开门方式：双扇中分门。

1.5  电梯配置要求

* 曳引机：永磁同步无齿轮主机。

* 控制柜：双32位微电脑控制

* 门机及轿厢门驱动系统：门机采用VVVF型式。

* 电梯运行节能：所有客梯需取得国际VDI4707 A级节能认证。

以上*号项供应商必须满足，否则投标文应文件件将作为废标处理。

1.6轿厢要求：

1.6.1轿门、厅门：参照公区装修图及材料样板，主要材料为发纹不锈钢，由人采人最终确定；

轿厢高度：

客梯  800KG  轿厢尺寸不小于1400*1400。轿厢高度不小于2500

客梯  1000KG  轿厢尺寸不小于1500*1600。轿厢高度不小于2500

1.6.2小门套：参照公区装修图，由人采人最终确定。

1.6.3轿顶：供应商提供原厂内部装修效果，由人采人最终确定，在装修完成前轿厢内应有不低于4000K的照明灯具。

1.6.4门槛：供应商提供样式，由人采人最终确定；

1.6.5地面装潢：供应商提供材质、规格、效果，由人采人最终确定；

1.6.6轿厢净高度：供应商提供原厂内部装修效果，由人采人最终确定；

1.6.7轿厢装修：轿厢装修主要材料为发纹不锈钢，供应商提供原厂内部装修效果，由人采人最终确定

。

1.6.8供应商投标时提供材料样品册，供采购人选择，中标后提供材料小样供设计认可后方可施工。

1.7轿厢内操作盘：

采用带金属按钮的轿厢操作盘，面板材料为发纹不锈钢；按钮在谈判响应文件内选取三种型号，并附彩色照片供后续业主人选择。

层站显示及上下行运行方向均为液晶式楼层显示，要求为一体式；

电梯层站控制面板为发纹不锈钢底板，超薄型金属按钮操控盘；

1.8轿厢内楼层显示：

1.8.1所有客梯配置不小于5.6英寸液晶显示。

1.8.2所有电梯显示层站和电梯上下行方向指示均为液晶式楼层显示

1.9具有停靠层同数楼层按钮；

1.10层站及轿内上升与下降方向指示

1.11 黄色紧急呼叫按钮（ALARM）

1.12住宅客梯具有刷卡功能（刷卡后只能到达指定楼层，电梯刷卡系统且与楼层门禁卡通用）

1.13中文标厂牌、用途、限载重量

1.14一个以钥匙操作的开关箱有停止开关、照明开关、风扇开关

1.15操作盘面板上端附加“禁烟”两字或以图形表示

1.16厅外召唤：所以按钮的选型必须依照谈判文件中装潢细则部分的要求执行。

1.17 电梯功能要求：

1.17.1  全集选单控；

1.17.2  光幕保护装置；

1.17.3  满载直驶，且厅外召唤上显示“满载”；

1.17.4  防捣乱操作；

1.17.5  检修操作保护；

1.17.6  自动关门时间控制；

1.17.7  超载报警装置保护；

1.17.8  反向指令消除；

1.17.9  轿箱内应急照明；

1.17.10  失速保护；

1.17.11  警铃；

1.17.12  轿箱内风扇照明自动操作；

1.17.13  电梯消防要求修改为电梯配置消防信号探测和消防员运行这两个功能。

1.17.14  预留 BA 接口，远程监控系统（要求接口协议为RS485或者RS232总线方式，并开通通讯协议）；

1.18.15  采用视频监控型电梯轿厢，机房至轿厢的随行扁平电缆中需要预留两根千兆多模光纤；

1.18.16  马达过热保护；

1.18.17  锁机停泊；

1.18.20  副门锁装置；

1.18.21  防坠落装置。

1.18.22  错误内呼双击取消

1.18.23  司机服务功能

1.18.24  提前开门

1.18.25  无障碍电梯须配置：轿厢中英文语音报站、轿厢三侧壁扶手、残疾人专用操作面板

供应商在谈判响应投标文应对以上电梯主要功能进行文字描述。

1.19  其它装置：

1.19.1  对重装置

1.19.1.1  负载传感器

1.19.1.2  对重

1.19.1.3  补偿装置

1.19.1.4  导轨

1.19.1.5  滑动导靴

1.19.2  钢绳及其端节装置

1.19.2.1  种类及规格

1.19.2.2  报废标准

1.19.2.3  部连接装置

1.19.3  轿门、层门结构

1.19.3.1  门扇：达到消防耐火标准

1.19.3.2  导轨与滑轮

1.19.3.3  地坎与滑靴

1.19.4  安全设施及保护功能

1.19.4.1  供电系统断相、错相保护装置

1.19.4.2  限速器/安全钳

1.19.4.3  撞底缓冲装置（数量）

1.19.4.4  超越上下限工作位置的保护装置

1.19.4.5  层门与轿门的电气联锁装置

1.19.4.6  紧急操作装置和停止保护装置

### 【设备性能】

供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速厢的油渗漏、设备可靠性、性能等方面符合国家标准和相应的国际标准。轿厢噪音、开关门噪音、机房噪音及其他噪音须符合环保要求。电梯的配置需满足与客梯、无障碍梯、消防梯相关的国家规范的要求。

### 【资料提供及其他要求】

设备交货时，应提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料、设备出厂前的各项测试报告和产品合格证书，在设备交货时应同时提供设备有关测试报告、产品合格证书、产地证书、报关资料及商检证明，具体还包括但不限于以下的内容：

1、产品出厂合检验格证，主机制造商全称、制造地点、整机组装地点，配套件的名称、型号、规格、制造商全称及制造地点。

2、机房井道及底坑布置、需要土建配合安装的详细图纸和资料。

3、使用维护说明书（含电梯润滑总图表和电梯功能表）。

4、动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明。

5、电器敷线图、部件安装图。

6、安装说明书。

7、按项目清单数量，提供保证供应产品正常安装、调试和运行的必备工具、所有配套附件、配套件和材料如灭火器等的详细清单；

8、提供电梯轿厢及电梯安装（含井道）的各项尺寸、设备重量等资料。

9、提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；

10、提供保养、维修操作规程、设备保修期限等资料。

11、电梯运行免费保修保养期后所需的易损件和备件的详细清单。

12、维修专用工具的详细清单。

### 【标准和规范要求】

供应商投标供产品须满足招标谈判产品标准和规范要求及《特种设备安全监察条例》最新、《电梯检验规则》最新的要求，同时应达到下列标准和规范最新版本的要求：

1、《电梯技术条件》GB/最新

2、《电梯制造与安装安全规范》最新

3、《电梯试验方法》GB/最新

4、《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB/最新

5、《电梯安装验收规范》GB/最新

6、《电梯工程施工质量验收规范》GB/最新

7、《电梯用钢丝》GB/最新

8、《电梯曳引机》GB/最新

9、《电梯T型导轨》GB/T22562-2008

10、《电梯T型导轨检验规则》（JG/最新）

11、《交流电梯电动机通用技术条件》GB/最新

12、《电梯层门耐火实验方法》GA/最新

13、《电梯操作装置、信号和附件》（JG/最新）

14、《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB/最新

15、江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

16、其它各项有关标准。

### 【安装及调试总则】

本次采购项目为整体交钥匙工程，所有货物须按合同指定地点、时间前安装调试合格并交付使用，项目禁止分包或转包：

1、设备到货后应免费派员保管。

2、须负责进行设备安装调试，在采购人和监理认可并通知后，方可进场施工，但不能据此要求采购人承担安装调试方面的任何责任。

3、须提供全新的、正品原装、符合国家质量检测标准的产品。所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

4、运至采购人指定现场的货物必须为未拆封的原包装产品。

5、注明电梯相关配置功能，并将所有设备名称、规格型号、产品序列号等打印3份清单，由采购人开箱时备用。

6、按国家有关部门安装规范和标准完成安装、调试工作。

7、负责检查井道和底坑验收合格。

8、须现场对安装过程中的每道工序进行自检。

9、确保通过政府有关部门组织的检查验收（含消防验收）。

### 【安装施工技术服务要求】

1、安装施工须符合国家相关行业标准和验收标准。

2、遵守现场采购人的一切规章制度，文明安装和调试；

3、出席采购人主持的现场施工协调会，执行会议决定，落实协调会后的工作要求。

4、负责保管、看护进场的设备及附配件；

5、负责对设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，以免受损；

6、安装调试人员对邻近设备、管线等造成损坏，应由供应商负责修复及承担一切直接费用；

7、无论安装调试期间或免费保修保养过程中，均需负责及时清理由此产生的垃圾；

8、必须考虑电梯交付时采购人、业主方的装修等情况，在安装调试结束后所有电梯必须做好轿厢保护措施，安装防撞板等（必须使用达到国家环保E1级要求的多层板，厚度不低于1厘米）。

9、安装调试人员不得居住在工地上；

10、承担安装调试期间设备和安装调试人员的安全责任；

11、需针对本项目并配备充足的技术力量和项目负责人，负责现场管理以保证该项目的实施。

### 【售后服务要求】

1、设备免费保修保养期从通过特种设备安全检验，取得电梯安全检验合格证上载明的时间起计算，免费保修期为2年。

2、负责安装、调试、验收合格交付使用后的免费保修保养期内的保修保养服务工作。

3、交付、验收合格使用后，按合同提供免费保修保养服务。

4、按ISO9001质量认证体系规定提供售后服务，免费保修保养服务。

5、负责对采购人的设备维修管理人员进行培训并做好免费保修保养期服务工作，须提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。

6、产品出现故障损坏时，成交人接到报修通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在2小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个自然日内解决。

7、其他服务内容包括：（1）每月定期保养服务；（2）年度周期保养；（3）一梯一档记录；（4）监护（保驾）服务：当有重大活动时，或有重要领导或重要客人来访时，用户提前通知维修部，中标人须提前对要使用的电梯进行安全运行方面的检测和确认，并在活动期间派专人对电梯进行现场监护；（5）提醒服务；（6）年检服务等。

8、免费保修保养期满后维修费用按照材料成本收取。

9、免费保修保养期满后，采购人可要求终身维保的同时也有权自行选择维保单位。

## 三、系统验收

### 1、通则

1.1电梯的验收分为采购人验收和由国家质量技术监督部门指定的特种设备检验检测机构组织的安全检验。

1.2电梯的验收和安全检验应按TSG T7001-2009《特种设备安全技术规范》、GB7588-2003、GB 50182、GB/T 10059、GB 10060的规定组织和实施。

1.3一次性验收合格

### 2、验收目的

2.1采购人验收的目的是检验电梯是否满足本技术规格的要求及中标人在谈判响应投标文承诺的其投标供应产能达到的各项技术性能指标。

2.2特种设备检验检测机构组织的安全检验的目的是确保电梯的安全性能够符合有关规定，并取得国家质量技术监督部门颁发的电梯安全检验合格证。

### 3、验收条件

3.1验收工作将在电梯安装、调试结束后进行。在正式开始验收之前，中标人应先完成自检，保证所交验的电梯已经达到了预期状态。

3.2整个验收或检验工作将以采购人或特种设备检验检测机构为主导方，但中标人须对招标方和特种设备检验检测机构的验收和检验工作提供全面配合，包括以招标方采购人向特种设备检验检测机构提出检验申请，提交有关检验文件和提供可能需要的经过鉴定的专用仪器或仪表。

### 4、验收地点

本合同项下电梯的验收地点为工地现场。

### 5、验收报告

5.1采购人验收结束后，中标人应负责验收以及验收过程中所产生的所有费用。

5.2中标人提交的验收报告将作为采购人支付有关合同价款（验收付款）的依据之一。

5.3中标人应负责将国家质量技术监督部门颁发的安全检验合格证明（包括张贴标志）移交给采购人。

## 四、伴随服务

### 1、运输、仓储和装卸

在电梯验收之前所发生所有与之有关的设备、工具及运输、仓储、保管和装卸工作均应由中标人自行负责。

### 2、*安装、调试、验收和开通

2.1中标人应负责提供电梯建筑尺寸，免费在土建施工时候应该提前和土建配合完成土建施工中涉及其安装的预埋等工作，其配合费由中标人承担。如果供应商遗漏安装预埋件，在经设计方、监理方同意后，可以采取其他措施，费用仍包含在合同价中。

2.2供应商的谈判响应投标文应提交电梯安装的施工组织设计（施工方案）。

2.3中标人应对施工安全负责，服从总包单位的管理，并签署安全管理协议。

### 3、人员培训

中标人应免费负责在现场对采购人人员（3～4名）进行培训，并直至教会。培训的内容应包括但不限于：

(1)电梯的基本构造及工作原理；

(2)电梯的正常操作和使用方法；

(3)电梯的故障判断及维修方法；

(4)电梯的日常维护和保养方法。

### 4、技术资料的提供

4.1中标人应向采购人免费提供电梯的中文技术资料一式两套。技术资料的内容应包括但不限于：

(1)使用手册或使用说明书；

(2)安装说明书；

(3)主要设备及材料的技术规格；

(4)电梯故障判断及维修说明书；

(5)维护、保养说明书。

(6)上述中文技术资料如系翻译件，则另外还应提供一套对应的原文资料；

(7)产地证明、质量证明和报关单（或商检证明）等。

### 5、质量保证

5.1中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合谈判文件及本合同规定的质量、规格和性能的要求。

5.2供应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

5.3中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5.4中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

5.5中标人所供货物最终验收后，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

5.6电梯的整机的质量保证期应为通过质量技术监督部门验收合格后的24个月，在此质量保证期内发生的任何故障，中标人均应负责免费修复。

5.7电梯的主要部件应免费保修保养两年（从国家质量技术监督部门颁发的安全检验合格证明之日起开始计算，以谈判响应文件承诺的为准），免费保修保养期内免费更换。

电梯的主要部件应至少包括：

(1)曳引系统；

(2)电控装置；

(3)门机系统；

(4)光幕。

### 6、维修保障

6.1在质量保证期内，除正常免费保养外，一旦接到采购人的报修电话后，中标人应在120分钟内派遣有经验的维修工程师赴现场提供免费维修服务。

6.2维修工程师赴现场后应及时对故障电梯进行检修，对于一般故障应在4小时内修复；对于重大故障应在24小时内修复。修复时间从中标人接到故障通知起计算，包括提供备件时间。

### 7、备品、备件供应保障

7.1供应商在南通市区具有备品备件库和固定维修站。

7.2除供应商按本技术规格要求所报明的主要部件价格外，在质量保证期结束后，中标人仍向采购人提供所需的备品、备件,其价格应不高于向其他同类设备的供货价格。

7.3中标人应保证采购人所购电梯在设计预期使用寿命期内能够获得可靠的零配件供应。

### 8、质量保证期后的服务

8.1如果采购人提出要求，中标人还应提供质量保证期后的维修保养服务，此时招标方将与中标人另行签署维修保养协议。

8.2供应商在谈判响应投标文应提供质量保证期后的维修保养全包、清包费用，并负责与国家质量技术监督部门进行联络和协调，保证及时取得电梯的年度安全检验合格证明。

## 五、相关专业界面描述

电梯电缆：电梯控制箱至总包配电箱之间的电缆电梯单位负责

梯控：与门禁一卡通

装修：轿厢内所有装修（墙顶地和照明）

井道包括呼叫盒、层显、到站提示灯（提示灯住宅负一层及一层必须有）

电梯进场后工人住宿、仓储及办公自行解决

用水电费用及总包配合费（利用总包脚手架、临时水电等）自行负责

5.1与配电专业接口

| 序号 | 功能要求 | 供应商 | 配电承包商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供电源 | 在提供并核对电源容量、电缆容量及断路器整定值后，负责电梯至电源配电箱的连接 | 提供电源配电箱 |

5.2与给排水专业接口

| 序号 | 功能要求 | 供应商 | 机电设备安装承包商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯的底坑排水 |  | 在消防梯的底坑设置消防排水泵 |

5.3与土建专业的接口

| 序号 |  | 供应商 | 土建承包商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预留孔洞 | 1、指导、配合、监督、检查土建预留，核对支撑梁承载力； 2、对确认后的孔洞预留承担连带责任； 3、负责土建总承包图纸中未含、但在专业承包工程施工图中标明的预留施工； 4、负责管道与预埋管道套管间孔隙的封堵责任。 | 土建总承包施工图纸及设计变更中包含的召唤按钮孔洞、到站灯孔洞等其他指示灯和按钮孔洞留设。 预留电梯安装孔洞及吊钩 |
| 2 | 预埋件、预埋管等 | 1、指导、配合、监督、检查土建预留；2、对确认后的孔洞预留承担连带责任； 3、负责土建总承包图纸中未含、但在专业承包工程施工图中标明的预留施工； 4、负责管道与预埋管道套管间孔隙的封堵责任。 5、提供支点预埋件位置及预埋件 | 预埋施工。 为预埋件二次浇注提供条件 |
| 3 | 预留孔洞的一次性塞缝 | 承担套管与已安装完毕的管道间的封填的完全责任。 | 承担一次性塞缝(包括抹面、防水施工)质量的责任； |
| 4 | 脚手架 | 电梯井道的脚手架搭设由供应商负责。 |  |

5.4与弱电专业的接口

| 序号 | 功能要求 | 供应商 | 弱电承包商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯CCTV监控 | 提供电梯机房至轿厢的随行扁平电缆，扁平电缆包含摄像机视频电缆及电源电缆，视频电缆须用75Ω同轴屏蔽电缆。配合摄像机安装、调试 | 负责提供轿厢摄像机安装、电梯机房至区域安保监控中心的电缆敷设及接线，负责摄像机安装、调试。 |
| 2 | 电梯五方通话 | 提供五方通话设备，负责电梯系统内部的线缆敷设及接线，负责系统调试，向弱电单位提供五方通话电缆的具体技术参数及要求。 |  |
| 3 | 无线通讯运营商无线信号覆盖 | 配合各家无线运营商无线通讯信号设备的安装、调试 |  |

## 六、施工期间电梯使用要求

在施工过程中，在建筑外立面完成，外墙建筑临时用梯拆除后至住宅装修完成交付使用之前，需要提前使用电梯作为垂直运输工具。供应商须根据招标人的工程进度，安装完成电梯，具体细则如下：

- 依照现场电梯的实际分布情况，每幢住宅楼每单元内提供一台电梯供临时使用（呼叫盒根据采购人要求是否安装到位）。

- 此条删除在电梯开始使用前，需将电梯轿箱整体用木板或装饰板保护；

- 每台电梯安排专职司机，并在固定的上下班时间操作电梯（具体时间根据实际的土建和装修单位的上下班时间来定，相关费用已包含在投标报价中，投标单位不能因为加班等原因增加临时电梯费用）； 此条删除

- 电梯作为临时施工梯使用后，正式交付给采购人前需对电梯进行大修，主要是更换电梯的易损部件，如电梯门滑块、轿厢导靴、清洗钢丝绳、调整钢丝绳张力、调校和清洗电梯导轨、调整轿厢的静平衡、重新调整电梯的厅门和轿厢门的间隙、更换电梯主机的润滑油等；各供应商需充分考虑这部分的费用；

- 电梯临时使用期间，在电梯轿厢内张贴乘坐电梯须知；

- 对于电梯在临时使用过程中被撞坏的厅门部件，或者被划伤的厅门门板，被撬坏的部件和按钮，供应商追踪责任人，在责任人不明确的情况下招标人不予赔偿；

- 电梯临时使用期限的维护和修理由电梯厂家负责，供应商须充分考虑该费用；

- 电梯使用过程中的零部件的损耗等，供应商也需要充分考虑该费用。

## 七、其它要求

1、供应商须提供备品备件的规格型号、主要参数、产地、生产厂家、价格（5年不变价，不计入本次投标谈价，作为将来采购人购买备件的依据）。承诺使用寿命及单价。备件报价为设在中国备件库供货的含税人民币价。

2、采购人保留对产品监造的权利，产品必须在工地参数确认后方可进行生产。

3、供应商必须注明所提供产品的系列、型号、技术规格等。

4、供应商所提供的各类样本、配件价格表等均应为中文或中外文对照版本。

5、电梯投入使用20年内，制造商能保证备件的供应，接到采购人的定单后不迟于7日到货。

6、电梯部件如为进口部件，则须经由采购人委托的有关商检部门开箱验收，验收费用由中标人支付。

7、供应商所提供的各类样本、配件价格表等均应为中文或中外文对照版本。

8、供应商所提供的文件与招标谈件中的要求如有任何偏差，都应在规格响应表中列出。若未在表中列出，即使在谈判响应投标文件地方写明与谈判招标文件有所不同，采购人也认同符合谈判招标文件要求。投标应商如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，招标方有权没收其投标谈判保证金。

9、电梯设备费、安装费需单独报价并计入谈判总价中。

10、与土建总包单位的配合费，管理费，水电费，以及电梯报验费用等包括不限于以上的费用相关谈判单位自行考虑含在报价中。

- 第四章  评审方法和程序

- 一、采购人组织谈判

1.本项目谈判依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关法律法规成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

2.达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由5人以上单数组成。

3.采用竞争性谈判的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

4.谈判小组的职责：

审查谈判供应商的响应文件并作出评价；要求谈判供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的谈判供应商的违法违规行为。

5.谈判小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据谈判文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复谈判供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

6.评审有关记录由谈判小组成员签名，存档备查。

7.谈判供应商的法定代表人或被委托授权人须持身份证准时参加谈判评审会。

- 二、评审原则

1.评审基本原则：谈判小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行谈判评审。

2.谈判小组将按照规定只对通过资格审查合格的谈判供应商的谈判响应文件进行评审和比较。

3.谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的谈判供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件要求的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关谈判供应商。

4.谈判小组所有成员应当集中与每个谈判供应商分别进行谈判，给予所有谈判供应商平等的谈判机会。

5.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有谈判供应商。

7.谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。谈判供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的谈判供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的谈判供应商不得少于3家。

9.谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上谈判供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10.公开采购的货物、服务采购项目，因采购过程中提交竟谈文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家，而报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的，提交最后报价的谈判供应商可以是2家。

11.最终（二次）报价是谈判供应商响应文件的有效组成部分。

12.已提交响应文件的谈判供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

13.在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.除非在谈判中谈判小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于首次谈判报价的最终报价。

15.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的谈判活动，一经发现，将视同串标处理。

16.在评审过程中，谈判小组发现谈判供应商的报价明显低于其他谈判供应商的报价，使得其报价可能低于该谈判供应商的个别成本的，谈判小组有权要求其作出书面说明并提供相关证明材料，该谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该谈判供应商以低于成本报价竞标，对被认定为低于成本报价竞标的谈判报价以无效报价处理。

- 三、评定方法

谈判小组在提交最终报价的谈判供应商中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且不含税最终报价最低的原则确定成交人，并编写评审报告。

- 四、评审步骤

1.评审步骤规定：

第一阶段：谈判小组对每个响应谈判的供应商的谈判资格进行审查。

资格审查中包含对供应商的信用记录进行审查，具体如下

A、采购人将在谈判截止后1小时的时期内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其谈判将被认定为谈判无效。

（1）不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

B、查询及记录方式：采购人经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人查询结果为准。

（1）在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

（2）供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格核对的依据。

第二阶段：由谈判小组根据供应商的技术标文件进行通过性评审，技术标评审通过后方可参加商务标评审。

第三阶段：谈判小组集中与每个谈判供应商分别进行谈判：内容主要是对谈判响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。报价文件中的报价作为第一轮谈判报价。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有谈判供应商。

第四阶段：谈判结束后，谈判小组要求所有作出有效的实质性响应的谈判供应商在规定的时间内提出最终报价，包括但不限于如最终澄清方案、有关承诺等。

第五阶段：谈判小组对谈判供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应谈判文件，技术和商务部分均满足谈判文件的前提下，谈判小组将校核后的各谈判供应商的报价从低到高排序。报价相同时，由谈判小组根据谈判供应商的技术、商务综合实力，决定排序先后，并根据评定方法推荐成交人。具体价格评审涉及如下：

（1）本项目采用  不含税最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足谈判文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条第五款内“符合采购需求、质量和服务相等且不含税报价最低的原则”，确定成交人。

（2）本次项目需求的最高限价含税200万元，超出限价作均无效谈判响应处理。

（3）价格评审内容包括分析项目需求各产品单价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应竞争性谈判文件要求的，按无效谈判处理。

（4）谈判小组认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，谈判小组应当将其作为该标段的无效谈判处理。

2.在谈判过程中，谈判供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由谈判供应商的法人代表或被委托授权人签署后生效，谈判供应商受其约束。

五、出现下列情形之一的，作无效谈判处理

1.未按时交纳谈判保证金或金额不足的；

2.谈判响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

3.谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；

4.谈判响应文件技术部分出现谈判报价内容的；

5.不具备谈判文件规定的资格要求的；

6.谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；

7.项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；

8.谈判响应报价超出项目预算的；

9.被认定为低于成本报价竞标的；

10.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性响应要求的；

11.评审小组可以认定为其他构成未实质性响应谈判文件要求的。

- 六、出现下列情形之一的，当次竞争性谈判采购活动终止，发布项目中止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购项目谈判评审过程中，实质性响应谈判文件要求的谈判供应商不足3家的。公开采购的货物、服务采购项目，采购过程中提交竟谈文件或者经评审实质性响应谈判文件要求的供应商只有两家，采购人按照规定报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行竞争性谈判采购的情形除外。

- 七、成交通知

1.谈判结束后，采购单位将成交结果在指定媒体上公告3日，同时向成交人发出《成交通知书》。

2.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五章  合同条款

合同编号：

电梯设备采购及安装

工程合同
（示范文本）

目录

第一部分   合同前附表	32

第二部分   协议书	33

第三部分   电梯设备购销合同	36

第四部分   电梯安装合同	49

第五部分   合同相关文件格式	57

第六部分   建设工程廉政责任书	59

第七部分   安全生产协议书	61

第八部分   设备采购清单与技术要求	69

第九部分   其他附件	69

# 第一部分   合同前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 所涉工程：（ ）项目电梯设备采购及安装工程。 |
| 2 | 交货地点： |
| 3 | 交货日期：以甲方排产通知起（90）个日历天内。 |
| 4 | 安装工期：从甲方通知进场安装日起（60）个日历天内。 电梯的供货及安装调试等需参照本项目土建工程施工进度，根据甲方总体进度要求，不得影响甲方综合验收并交付使用。 |
| 5 | 质量要求：合格，一次性通过项目所在地质量技术监督局验收并取得验收合格报告和电梯使用合格证和准运证。 |
| 6 | 风险费用：合同价款包含了市场原材料涨价、政策调整等风险费用。 |
| 7 | 质量保证期：自项目所在地质监站整体综合验收备案通过之日起开始计24个月。 |
| 8 | 逾期违约金：每延误一（1）天，赔偿迟交货物的交货价或延期服务服务费千分之一（1‰）的违约金，且乙方应赔偿因此造成甲方的全部损失，直至交货或提供服务为止。延误超过十五（15）天时，甲方有权单方解除合同。 |
| 9 | 履约担保金额：乙方提供的履约担保为相当于电梯设备买卖和安装合同价的10%的银行履约保函或相当于电梯设备买卖和安装合同价的5%的现金。甲方不提供支付担保。 |

# 第二部分   协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方根据                           项目电梯设备采购及安装工程采购的结果和“采购招标”的要求，并经双方协调一致，达成共识。乙方以含税总金额人民币              元（大写：                  ）。其中设备供应价（含税）           元，税率      %，设备安装价（含税）        元，税率    %。

合同总价己包括电梯运输至交货地点，通过甲方收货验收，直至本项目所在地质监站整体综合验收备案通过并取得验收合格报告和电梯使用合格证和准运证之日前乙方应支出的费用、成本、安装调试以及质量保证期间的维修保养费用、年检费用、利润等，包括但不限于设计配合、生产成本、仓储费、运输费、卸货、二次搬运、保险费、保管费、维修费、安装费、装潢、调试费、利润、税收、检验和申报验收、监检、与总承包及其他专业承包单位的配合、技术资料的提供、人员培训、取得资格证书后建筑施工装修期间的临时用梯等费用。

电梯设备供应及安装谈判报价汇总表

单位：人民币（元）

| 设备编号或名称 | 品牌 | 原产地 | 规格型号 | 数量 （台/套） | 供应价格 |  | 安装价格 |  | 供应价+安装价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价 （元） | 含税小计 （元） | 含税单价 （元） | 含税小计 （元） | 含税合计 （元） |
| A | B | C | D | E | F | G=F*E | H | I=H*E | J=G+I |
| 总合计 |  |  |  |  | / |  | / |  |  |
| 税率（%） |  |  |  | / |  |  |  |  | / |

经双方协商，同意如下条款：

1．本合同双方须遵守国家颁布的《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2．合同组成及文件解释顺序：

（1） 补充协议；

（2） 在合同订立及履行过程中双方有关工程的签证、变更；

（3） 协议书；

（4） 中标通知书（如有）；

（5） 电梯设备购销合同、电梯安装合同；

（6） 采购文件及采购招标文件及答疑（如果有）；

（7） 谈判响应文件；

（8） 附件：

A. 乙方在谈判有效期内补充的所有书面文件；

B. 乙方谈判时随同谈判响应投标文起递送的资料及附图；

C. 在商洽本合同时，买卖双方澄清、确认并共同签字的补充文件。

优先顺序按照上述约定执行，并进一步约定如下：如果在同一顺序的不同的合同文件之间、同一个合同文件的不同部分之间或任何合同本身出现模糊、前后矛盾或不一致之处，优先以最严格之要求为准，若无法判断严格程度的，则以最新签署文件为准。若在无法根据合同法律解释顺序进行澄清或仍不足以澄清的情况下，除非本合同另有约定，以双方协商为准，如无法协商一致的，以发包人所选定的合同组成部分为准，不受上述排列次序的限制。

3. 乙方账户信息：

（1）公司名称：

（2）开户银行：

（3）银行账号：

4． 乙方保证按合同条款的规定向甲方提供合格的设备并承担相应的责任及义务。

5． 甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项并承担相应的责任和义务。

6． 本合同发生争议时，按下列顺序解决：协商解决、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7． 因设备的质量问题发生争议时，由国家或省、市政府指定的技术质量监督单位进行质量鉴定。

8． 误期赔偿：除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的期限交付货物且通过交付验收，或者没有按照合同规定的期限通过甲方安装验收且取得政府部门颁发电梯使用合格证和准运证，甲方将从货款中直接扣除逾期违约金，且不会因此而影响在合同项下要求乙方采取其他补救措施。逾期违约金的计算标准为：每延误一（1）天，赔偿迟交货物的交货价或延期服务服务费千分之一（1‰）的违约金，且乙方应赔偿因此造成甲方的全部损失，直至交货或提供服务为止。延误超过十五（15）天时，甲方有权单方解除合同。

9． 合同生效及其他：本合同由双方盖章之日起生效。

10． 本合同一式拾份，甲方执陆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                        乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：        法定代表人或            授权代表（签字）：

日期：      年     月     日           日期：      年     月     日

# 第三部分   电梯设备购销合同

甲方：

乙方：

甲乙双方根据                              项目电梯采购与安装工程谈判的结果和“招标文件”的要求，并经双方协调一致，达成购销合同：

1.   设备名称：

1.1. 设备型号：详见报价汇总表及明细；

1.2. 设备产地及制造商：详见报价汇总表及明细；

1.3. 设备供应单价：详见报价汇总表及明细；

1.4. 设备数量：详见报价汇总表及明细；

1.5. 设备供应总价：详见报价汇总表及明细；

本合同设备供应价含税总金额人民币         元（大写：            ），税率    %。

注：此设备供应总价应是不变的总价包干（不含安装），除非是由于不可抗力或货物数量的变化外，价格将不予调整。

电梯供应单价明细表

单位：人民币（元）

| 设备编号或名称 | 供应单价 | 其中设备价格 | 其中运杂费 | 其中保险费 | 其中税费 | 其中备品备件价格 | 其中其它费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.   交货时间、地点、方式

甲方排产通知起90个日历天内，乙方负责将每批次电梯设备运至甲方指定地点，并负责安装及调试。运输装卸、安装调试、技术服务，人员培训及售后服务产生的一切费用由乙方负责。买卖双方根据发货清单进行清点和验收。如货物短少，乙方应当立即补足，不得影响后期安装调试试验收。

3.   付款方式和条件可

本合同的支付币种为人民币，甲方应按以下所规定的付款计划完成电梯设备合同价的支付（如甲方要求分批次提供所订购的设备，则根据分批次具体数量相应的进行同比例调整金额）：

3.1. 电梯设备产品制造排产前30天支付设备排产款，由甲方向乙方支付该批次排产设备合同价的30%，但支付前乙方需提供同等金额预付款银行保函（有效期至电梯到达工地，且项目所在地质量技术监督局验收并取得验收合格报告和电梯使用合格证和准运证，乙方需提供相关出厂时间证明）。

3.2. 电梯设备制造全部完成后，发货前30天甲方向乙方支付至设备合同价的70%（按每一批次计算），乙方需要提供同等金额预付款银行保函（有效期至电梯到达工地，且项目所在地质量技术监督局验收并取得验收合格报告和电梯使用合格证和准运证，乙方需提供相关出厂时间证明）。乙方在收到该笔款后30天内发出货物。乙方应在货物运抵项目现场后，向甲方书面提交不限于以下内容：

（1） 货物装箱单一式 5 份；

（2） 制造厂出具的货物检验合格证书；

（3） 检验记录 5 份；

（4） 设备安装及装卸作业指导书 5 份；

（5） 设备操作说明书 5 份；

（6） 主要设备的成分分析表及相关数据指标（必须符合技术规格书）；

3.3. 每批次全部货物通过项目所在地质量技术监督局验收合格后，由甲方向乙方支付至设备合同价的95%（如分批次满足以下相关验收付款资料，则按每一批次计算）。乙方应在全部货物安装、调试完毕通过项目所在地质量技术监督局验收合格且取得电梯使用合格证和准运证后起七日内，向甲方书面提出支付验收付款要求，并且乙方须满足以下前提条件：

（l）项目所在地由政府主管部门颁发的电梯使用合格证和准运证；

（2） 买卖双方签署的验收合格证副本一份（竣工验收合格证书，格式由甲方提供）。

3.4. 竣工结算，从质监站整体综合验收备案都通过之日起七日内，乙方向甲方书面提出结算要求，并按甲方要求提供完整的结算材料。甲方在收到乙方递交且经监理审核后的竣工结算资料后委托全过程造价咨询单位进行初步审核（简称“内审”）。全过程造价咨询单位在审核过程中发现竣工结算资料不完整或需要补充完善的，乙方负责补充完善资料。乙方按照甲方要求完善结算资料和全过程造价咨询单位出具审核意见后，甲方另行委托造价咨询单位对乙方的结算报告及结算资料进行审核（以下简称“外审”）。为避免歧义，双方确认，内审审核意见仅作为外审的送审基础资料，不作为最终竣工结算价款的依据。

外审造价咨询单位在收到甲方提交的结算报告和竣工结算资料后180日内进行审核并出具初步审价结果报告，但因乙方配合不力因素（包括但不限于乙方未能按照外审造价咨询单位或甲方的要求补充完善竣工结算资料、核对已完工程量等）或双方有争议时除外。外审过程中，未经甲方同意不允许乙方修改或补充结算资料。外审造价咨询单位出具的结算审价报告经甲乙双方加盖公章确认后作为结算价款的确定和支付依据。乙方应清楚知悉：因甲方系国有企业，应接受政府审计机关的审计监督；因此，如果政府审计机关对本项目实施审计监督，即使双方已签署竣工结算审定书，也应以政府审计机关审定结果为最终结算价款的确定和支付依据，甲方有权根据政府审计机关审定结果对已经签署的竣工结算审定书的结算价再进行调整。甲方委托的全过程造价咨询单位和外审造价咨询单位均无权代理甲方与乙方盖章确认工程结算价款。除政府审计机关对本项目实施审计监督外，在外审造价咨询单位进行外审，甲方与乙方双方加盖公章确认外审结算审价报告前，无论何种原因，均不能视为甲方已与乙方确认结算价款。甲方为避免工程款发生超付，有权在最终审计确定前酌情暂停工程款支付，且无需为暂停支付的工程款向乙方支付任何暂停或迟延付款的违约金或利息。

甲方与乙方对外审结算审价报告有异议且不能达成一致的，按照合同约定争议解决方式处理。

工程结算审核的全过程造价咨询单位和外审造价咨询单位由甲方选定。如甲方与乙方最终确认的结算造价相对于乙方申请的结算造价核减总额超过“乙方申请的结算造价的5%”，则超过5%部分的审计费用中效益收费部分，参照苏价服[2014]383号文造价咨询收费标准计算，由乙方承担。甲方将从乙方的应付款项中直接扣除应由乙方承担的审计费用，且无论甲方是否已向造价咨询单位支付该费用。

除政府审计机关对本项目实施审计监督外，一旦双方确认了竣工结算审价报告，则视为：双方一致同意该竣工结算审价报告的结算价款，工程涉及到的所有费用已经包括在上述结算金额之中；一旦甲方根据竣工结算审价报告付清了工程结算尾款，则除工程质量保证金按照双方已经签署的《质量保修书》执行外，乙方承诺不再向甲方主张任何价款，这些不应再主张的价款包括但不限于本工程可能存在的工程变更价款、合同价款调整、工程索赔款及其他工程价款等所有款项。

3.5. 竣工结算审价报告经甲乙双方签章确认后，甲方向乙方支付至设备结算价的97%。余款作为质量保证金。最终付款，付款额为设备结算价的3%。甲方应在质量保证期届满、电梯没有质量问题或出现的质量问题乙方处理完毕、且甲方签署质量保期届满合格证后三十天内，向乙方无息支付最终付款。

3.6. 结算审核完成后，乙方须按结算价款金额向甲方开具完毕全额增值税专用发票。每次付款前（包括预付款、进度款、结算款、质量保证金等），乙方须书面向甲方提出付款申请，并提供相应金额的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付款项且不视为甲方违约，直至乙方提供的发票符合合同约定，乙方仍应按照本合同及谈判文件及谈判响应文件内容履行义务。如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或合同约定，或不能通过税务认证的，或因逾期送达造成甲方无法抵扣的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换并承担相应责任。甲方支付方式可以是支票、承兑汇票（承兑汇票的贴息由承包方承担）。

4.   设备质量要求及乙方对质量负责条件和期限

4.1. 乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备。有关设备必须符合国家、江苏省、项目所在地及行业标准，符合谈判文件规定的验收要求。

4.2. 乙方对所提供的设备须提供标书规定质量保证期，质量保证期内非因甲方的人为原因而出现的质量问题，由乙方负责。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际业务。乙方不能修理或不能调换，按不能交货处理。若所供设备为进口设备，则须有合法的进口手续（海关报关单），并提供原产地证书，相关费用已包含在合同价款中。

5.   产地

5.1. 原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

5.2. 货物及服务的原产地有别于乙方的国籍。

6.   技术规格与标准

6.1. 根据本合同交付的货物应符合“技术要求”中所列的标准，如果在“技术要求”中没有提及适用标准，则应符合货物原产地适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

6.2. 所供货物的技术规格应与谈判文件规定的“技术要求”以及所附的“规格响应表（如果有的话）”相一致，各类技术要求存在不一致之处，按最严格标准执行。

7.   专利权

7.1. 乙方须保障甲方使用其货物、服务及其它任何部分不受到第三方关于侵犯专利、商标和工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵犯指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

8.   备件信息

8.1. 乙方应向甲方提供下列与备件有关的文件、资料和通知（这些备件是由乙方制造的）：

（1） 甲方从乙方处选购的备件信息，其前提条件是选择并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务：

（2） 在备件停止生产的情况下：事先将欲停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件；

（3）在停止生产后，如果甲方提出要求，免费向甲方提供备件的图样和规格或提供解决方案。

9.   技术服务

9.1. 除谈判文件的技术规范书中另有规定外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的英文和中文技术资料，并于交货时送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

9.2. 上述一套完整的资料应包装好并随每批货物一起发运。

9.3. 乙方还应提供下列服务：

（1） 货物的现场安装调试和启动监督；

（2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3） 在双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4） 就货物的安装、启动、运营、维护对甲方技术人员进行培训。

10.   技术联络

10.1. 乙方有责任和义务主动与甲方指定的设计院进行技术联络，涉及重大问题乙方还应邀请甲方参与并无偿提供工作便利和食宿交通等便利。

11.   包装运输要求

11.1. 包装的一般条件

11.1.1 所提供设备的包装应适应多次运输及装卸的要求。本合同约定规格是最低要求，乙方在下列条件下应对经受运输和存放的良好包装质量负责：

（1） 运输过程中的各种方式的多次装卸；

（2） 在使用现场的气候条件下，其中部分货物的存放在露天环境下；

（3） 现场的条件局限，部分包装必须码垛以尽可能的缩小货物的存放空间及面积；

（4） 为确保货物安全、完好运输和存放的其他条件。

11.1.2 对于所提供设备和附件的包装开口处，应采取有效方式临时密封。

11.1.3 为了设备的包装和装卸所用的特殊工（夹）具由乙方提供，并包含在乙方的报价中，除非另有声明必须退回的，所有包装和装卸所用的特殊工（夹）具将不退回。

11.1.4 甲方保留向乙方建议的权利，以保证对某些特殊设备包装的可靠性。

11.1.5 乙方应对每一包装进行尺寸和重量的检验，并保证在计划装运日期前至少两周向甲方提供每一包装的尺寸和重量的检验说明书。

11.2. 包装责任

11.2.1 对设备都应进行合适的坚固的包装，以便在运输和多次装卸过程中不发生破坏的事件。乙方应详细说明必要的存放环境，以保证设备的质量。

11.2.2 如果设备的损坏或遗失是由于包装不适当和保护措施较差在装运或运输过程中发生，则由乙方自费对设备进行修理、更换或补偿，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

11.3. 标记

11.3.1 乙方提供的货物如有包装应在每一包装箱邻接的四个侧面用不褪色的油漆以醒目文字标明以下各项：

（1） 收货人

（2） 合同号

（3） 目的地

（4） 货物名称、品目号、箱号

（5） 毛重/净重（公斤）

（6） 尺寸（长×宽×高）凡货物重达一吨以上的包装，乙方应在每件包装箱的两侧标明“重心”和“吊装点”。并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰的字样在包装箱上注明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等适当的标记，以便于装卸和搬运。

11.4. 装运单和其它资料

11.4.1 在第一包装箱内，应提供 3.2 条所述文件和资料，文件应放在容易看到和拿到的箱壁和防水袋中。

11.5. 包装内部要求

11.5.1 乙方应根据设备的不同特点和要求负责设备的防锈、防水、防潮。

11.5.2 对有防震要求的设备，其包装内部应有防震措施，使设备和组件在箱内紧固，防止移动和密封件破损，防止外部的冲击、碰撞损坏包装内的设备和组件。如果在同一包装内有一套以上的设备和组件，应在箱内留有一定的空间用防震缓冲材料填充。

11.6. 运输

11.6.1 运输费用已包含在合同价格之内，运输方式根据谈判文件规定的到货地点，且甲方有权另行调整到货地，乙方无条件接受且不得以此向甲方主张任何索赔或费用补偿。

11.6.2 货物计划装运前2周，乙方应将以下内容通知甲方：货物待运日期、运输方式、合同号、货物名称、件数、总重量、总体积、装运点名称等。

11.6.3 对有特殊要求的货物，乙方应在 3 周前将特殊要求的说明文字通知甲方。

12.   质量保证

12.1. 乙方应保证所供的货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应提供其货物在正确安装、正常使用和正常保养的条件下，在其使用寿命期内均具有满意的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。在此期间，乙方应免费提供维护修理、保养及更换易损件的服务。质量保证期自项目所在地质监站整体综合验收备案通过并取得验收合格报告和电梯使用合格证和准运证之日起开始计：质量保证期为24个月。

12.2. 根据当地有关部门的检验结果，或者在货物的质量保证期内，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证条款下的索赔。

12.3. 乙方在收到通知后二十四（24）小时内，应为甲方免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4. 如果乙方在收到通知后的二十四（24）小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，即无须争得乙方同意，可另行委托第三方维修。如超出质量保证金的部分，甲方可先行垫付，但乙方须在接到甲方书面通知后的三天内归还甲方垫付的维修费用并补足质量保证金，乙方对甲方所采取的积极措施，放弃抗辩权及索赔权。

13.   货物的检验和验收

13.1. 甲方在设备制造期间有权参加任何设备的检验与试验。

13.2. 乙方应免费向甲方提供必要的检验和试验用的资料、设备、器具、仪器、附件、人力及材料，以保证甲方检验和试验人员的工作进行，对采购资料规定的检验和试验，乙方都应负责。

13.3. 在签订合同后 20 天内，乙方应向甲方提供检验和试验程序资料 3 份。

13.4. 乙方在主要设备、仪器进行装配和检验试验前 1 个月向甲方提供要检验货物的检验进度表，甲方在收到检验进度表后 1 个月内通知乙方参加检验和试验的时间。

13.5. 乙方对检验和试验的日期，应以文字的形式至少提前 2 周通知甲方，以便甲方有充足的时间进行准备工作。通知内容如下：

（1） 合同号

（2） 准备检验和试验的设备

（3） 制造厂的详细地址、电话

（4） 制造厂的接洽人员

（5） 预期检验日期 通知发出后，乙方要制定检验和试验时间进度表。

13.6. 在甲方检验和试验之前，乙方应对需检验的设备进行自检，其检验报告和材料合格证要在甲方检验之前准备好要求的份数，以便向甲方提交。

13.7. 如果设备或任何一部件或附件进行检验和试验后，不符合要求时，乙方应设法弥补其缺陷，重新进行有关检验和试验，直至获得满意的结果。

13.8. 由甲方检验人员参加的检验和试验，在任何时间都不能解除乙方按照合同承担的责任，但设备在现场进行开箱检验时，不能以甲方检验工作来代替乙方必须做的检验和试验工作。甲方检验人员在制造厂参加的检验和试验时不签署任何检验和试验文件。

13.9. 无论甲方是否参加上述检验和试验，乙方都应向甲方提交设备质量合格检验、试验报告。

13.10. 按照上述条款和合同其它条款进行的所有检验和试验都不能解除乙方按照合同应承担的责任。

13.11. 乙方应在发货之前，对货物有关质量、规格、性能和数量进行准确和全面的检验和试验，并出具其货物符合合同规定的质量证明书。该质量证明书将作为付款单据的一部分。但不应视为是对质量、规格和性能的定论。

13.12. 货物运抵现场后，甲方有权邀请有关质检部门对货物的有关质量、规格、数量进行开箱检验并出具检验证书。如果发现质量、规格与合同规定不符合时，甲方有权要求乙方将货物运出现场，并在货物运抵现场后向乙方提出索赔。

13.13. 如果在质量保证期内，发现货物的质量、规格与合同规定不符或证明货物有缺陷，经当地质检部门鉴定确认后，甲方可立即向乙方提出索赔。

13.14. 甲方在设备制造期间，有权派人进入乙方履行合同的设备制造场所，执行监造。具体监造计划在合同签订时确定。

14.   索赔

14.1. 甲方有权根据当地有关部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

14.2. 在第 12 条规定的质量保证期内，如果乙方对货物缺陷负有责任而甲方提出索赔，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1） 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，同时赔偿因此造成甲方的全部损失。

（2） 根据货物的低劣和受损程度以及甲方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

（3） 用规格、质量和性能符合合同要求的新零件、新部件和／或新设备来更换和／或修补有缺陷的部分，乙方应承担由此而导致的一切费用和风险，并负担甲方因此而蒙受的全部经济损失。同时，乙方应按第十四条规定，相应延长更换和／或修补件的质量保证期。

14.3. 如果在甲方发出索赔通知后 28 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方发出索赔通知 28 天内或在甲方同意的延长期限内，按照第十四条规定的任何一种或多种方法解决索赔事宜并使甲方满意，甲方将从应付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，若索赔金额不足以冲抵甲方损失，甲方可以向乙方另行主张。

15. 通知

15.1. 本合同项下任何一方给对方的通知均应按签章处所列明的地址、邮政编码、传真号码或电子邮件地址，以书面、传真或电子邮件的形式发送，以传真或电子邮件形式发出的通知须随后补发书面确认。

15.2. 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日为生效日期，两个日期中以较晚的一个为准。

16. 变更指令

16.1. 根据第 15 条的规定，甲方可在任何时候向乙方发出书面指令以在本合同的一般范围内变更下列一项或几项：

（1） 本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更设计、图样或规格；

（2） 货物的运输或包装方法；

（3） 交货地点及交货时间；

（4） 技术服务的内容。

16.2. 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间发生了增加或减少，则应对交货时间作合理调整，但合同总价不予调整：本合同总价只有在设备数量增减的情况下才可以调整，但设备单价不变。乙方根据本条进行调整的要求必须收到甲方的变更指令后的三十（30）天提出。

17.   合同修改

17.1. 任何对合同条件的变更或修改均须由双方签订书面修改书。

18.   乙方履约延误

18.1. 乙方应按照列明的交货期进行交货并提供后续的技术服务。

18.2. 如乙方无正当理由而拖延交货或提供服务，则将同时受到以下制裁：

（1） 没收履约保证金；

（2） 加收误期赔偿或终止合同。

18.3. 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的原因、可能拖延的时间及理由通知甲方。甲方在收到乙方的通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或延期提供服务。但甲方的此种决定，不能免除乙方的逾期交货责任。

19.   不可抗力

19.1. 甲方与乙方中的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

19.2. 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见和不能避免的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

20.   税费

20.1. 在中国境内发生的与本合同执行有关的税费，根据中国法律的规定，各自负担应负担的部分。

20.2. 发生在中国境外的，与履行本合同有关的一切税费，应由乙方承担。

20.3. 若在合同履行期间遇到国家政策调整税率的，按国家最新政策执行，乙方同意积极配合甲方办理相关开票及退票等税务手续，相应减少或增加的税金由甲方享有或承担。

21.   履约担保

21.1. 乙方应在收到中标通知书后的七（7）天内送交向甲方直接支付的履约保证金或提供履约保函。

21.2. 履约保证金的金额应为电梯设备买卖和安装合同价的百分之五（5%），履约保函应为电梯设备买卖和安装合同价的百分之十（10%）。

21.3. 履约担保应在买卖双方签署质量保证期届满，至本项目所在地质监站整体综合验收备案通过并取得验收合格报告和电梯使用合格证和准运证之日失效。

21.4. 如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约担保中得到补偿，不足补偿部分，甲方可以另行向乙方追偿。

22.   争议解决

22.1. 如果甲方与乙方之间发生了与本合同有关的或由合同本身导致的任何形式的争端或分歧，包括（不排除上述的概括）与合同存在、有效期、终止或合同实施有关的任何问题，无论在合同进展中或完工后，也不论在合同终止、 废除或违约的前后，双方应通过共同协商来解决此类争端或分歧。

22.2. 双方无法通过协商解决争议的，任一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

23.   合同终止

23.1. 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1） 乙方未能在规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2） 乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

23.2. 如果甲方根据上述第 1 条的规定，终止了部分或全部合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物相类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方仍继续执行合同中未终止的部分。

23.3. 本合同解除的，与本合同同时签订的《电梯设备安装合同》同时解除。

24.   违约责任

24.1. 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后 3 天之内仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除应承担合同总价20%的违约金外，还应退还甲方已支付但乙方未履行部分的价款，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

24.2 除本合同另有约定外，乙方违反本合同任何约定，甲方均有权单方解除本合同，乙方除应承担合同总价20%的违约金外，还应退还甲方已支付但乙方未履行部分的价款，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

24.3 本合同中“甲方的全部损失”包括但不限于甲方聘请其他单位完成剩余工程增加的成本、甲方选聘后续单位期间的工期拖延损失、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等。

24.4 本合同约定应由乙方承担的任何违约金、赔偿、费用等，甲方均有权从在任何应向乙方支付的款项或履约保证金或质量保证金中直接进行扣除，乙方对此予以认可。

25.   破产终止合同

25.1. 如果乙方破产或丧失清偿能力时，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同的行为将不损害或影响甲方已经或将要采取任何行动或补救措施权利。

26.   书面通知终止合同

26.1. 甲方在第 23、24 条的情况下可以向乙方发出部分或全部终止合同的书面通知，该书面通知应明确终止合同的程度以及终止的生效日期。

27.   转让与分包

27.1. 除甲方事先同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同的义务，否则，甲方有权单方解除合同，乙方应赔偿因此造成甲方的全部损失。

27.2. 如谈判响应文件中没有明确分包合同，在本合同签约前，乙方应书面通知甲方在本合同中所分包的全部分包合同，无论是原谈判响应文件投标书是后续通知的分包合同均不能解除乙方履行本合同的责任或义务。

28.   适用法律

28.1. 本合同应按中华人民共和国的现行法律进行解释。

29.   适用语言与计量单位

29.1. 本合同语言为中文。合同一式捌份，买卖双方各执肆份。

29.2. 除“技术规格”中另有规定外，计量单位均使用公制。

30.   合同文件及资料的使用

30.1. 在未经甲方事先书面同意，乙方不得将甲方或甲方代理机构提供的有关合同、合同条文、规格、计划、图样、模型、样本或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同所须的范围。该等保密义务在本合同终止后继续有效。

30.2. 未经甲方书面同意，除履行本合同之外，乙方不应使用第三十条 1 款所列举的任何文件和资料。

30.3 合同生效及其他：合同由双方盖章之日起生效。

（本页为签署页）

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：

签约日期：      年     月     日         签约日期：      年     月     日

# 第四部分   电梯安装合同

甲方：

乙方：

1.   总则

鉴于甲方与乙方己签署了《电梯设备购销合同》。双方声明如下：

1.1. 凡在购销合同及其附件中与安装、调试、验收内容有关的所有规定均作为本安装合同的内容，具有同等约束力。

1.2. 本合同将对购销合同及其附件中未涉及的与安装、调试、验收相关的内容作补充规定。

1.3. 本安装合同中的安装、调试含税总金额人民币       元（大写：       ），税率    %。

电梯安装单价明细表

单位：人民币（元）

| 设备编号或名称 | 安装单价 | 其中安装调试费 | 其中人员培训费 | 其中检测、办证费 | 其中税费 | 其中与相关单位配合费 | 其中其它费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.   支付方式（本合同的支付币种为人民币，如甲方要求分批次提供所订购的设备，则根据分批次具体数量相应的进行同比例调整金额）可

2.1. 电梯设备运至工地，甲方向乙方支付至该批次安装、调试合同价的30%，但支付前乙方需提供同等金额预付款银行保函（有效期至项目所在地质量技术监督局验收并取得验收合格报告和电梯取得使用合格证和准运证）。

2.2. 电梯安装调试完毕后，经甲方和相关政府部门验收合格，并取得政府部门颁发的电梯使用合格证和准运证后起七日内，向甲方书面提出支付验收付款要求，甲方支付至安装、调试合同价的90%（如分批次满足以上相关验收付款资料，则按每一批次计算。）。

2.3.从质监站整体综合验收备案都通过之日起七日内，向甲方书面提出结算要求，按甲方要求提供相关结算材料，双方最终结算确认后，甲方向乙方支付至安装、调试结算价的97%。

2.4. 最终付款，付款额为安装、调试结算价的3%。甲方应在质量保证期都满、电梯没有质量问题或出现的质量问题乙方处理完毕、且甲方签署质量保期期满合格证后三十天内，向乙方无息支付最终付款。

2.5. 结算审核完成后，乙方须按结算价款金额向甲方开具完毕全额增值税专用发票。每次付款前（包括进度款、结算款、质量保证金等），乙方需书面向甲方提出付款申请，并提供符合国家及甲方税务要求的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付款项且不视为甲方违约，直至乙方提供的发票符合合同约定，乙方仍应按照本合同及谈判文件及谈判响应文件内容履行义务。如乙方提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或合同约定，或不能通过税务认证的，或因逾期送达造成甲方无法抵扣的，甲方有权拒收或于发现问题后退回，乙方应及时更换并承担相应责任。甲方支付方式可以是支票、承兑汇票（承兑汇票的贴息由承包方承担）。

3.   乙方承担下列产品的安装调试工程

| 编号 | 生产厂家 | 型号 | 站/门 | 载重量 | 速度 | 总高度 |  | 倾斜度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装调试台数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  | 施工地点 |  |  |  |  |

4.   施工日期及施工周期

安装工期为从甲方通知每批次进场安装日起60个日历天。

5.   双方责任

5.1. 乙方责任：乙方应根据合同的规定提供符合技术规格的货物，并将货物从出厂地运抵安装现场，负责就位以及对货物的运输，保险，设备运抵安装现场的保管和灭失等负责。

5.2. 乙方还应该提供（但不限于）以下服务：

（1） 货物在项目现场的安装、调试等为货物能开通运营的一切工作；

（2） 与土建工程的配合工作；

（3） 提供货物的技术文件；

（4） 为到货己安装的电梯设备和材料提供保护；

（5） 提供必备的安装辅助材料；

（6） 将电梯设备运到相应的层站；

（7） 为所有井道及开口处安装安全栅栏，必要时提供用于隔离井道的金属网栅或隔离物；

（8） 对须保护的货物采用能防火的材料在项目现场给予保护，以起到防火、 防水、防灰等作用；

（9） 电梯井道有土建误差，乙方负责增加工字钢、角钢；

（10）总电源开关箱下桩至电梯设备的布线和安装调试（包括井道照明）；

（11）按甲方批准的方案搭设安全适用的脚手架并按需逐步拆除；

（12）在双方商定后的一定期限内对所提供的货物实施运营监管和维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所应承担的义务；

（13）负责直至从质监站备案通过之日或政府主管部门颁发电梯使用合格证（以二者时间之较晚者为准）的一切工作及费用（包括合格证的申领及费用）。

5.3. 甲方责任

（1） 协助临时用电，费用由乙方承担；

（2） 提供标高、定位的基准点、线给乙方作依据；

（3） 到电梯机房的总电源开关箱为止；

（4） 电梯底坑、井道和机房无其他障碍物；

（5） 负责乙方与其他工程施工单位交叉作业时的协调工作；

（6） 协助安装人员的住宿、搭伙等生活方面与总包的协调，费用由乙方自理；

（7） 协助到政府监管部门办理有关手续；

（8） 协调乙方与土建单位的工作。

6.   安装施工

6.1. 安装施工前准备

6.1.1 乙方按合同规定，依据双方代表商定的施工进度表进驻工地和施工，乙方在安装施工过程中，须按照现行的施工质量验收规范、国家和江苏省及项目所在地有关建筑工程施工的有关规定以及其它有关的技术规程与规范的规定，本合同的构成文件（包括施工图纸及施工规范）的要求进行施工及质量检查，以确保工程质量。

6.1.2 在产品到达现场及土建具备安装条件后，乙方派员持“安装施工联系单”与甲方及施工总包单位共同进行初步勘测，确认安装施工条件及土建技术要求的机房、井道和层站，商定具体开工日期（以甲方的书面通知为准）。联系工作应在开工前一个月进行，以便乙方安排安装计划。

6.1.3 甲方落实专门联系人，负责乙方与其他工程施工单位交叉作业时的协调。

6.2. 安装施工及质量

6.2.1 在安装施工过程中，乙方须随时接受甲方代表及其委派监理人员按国家有关技术标准、验收规范等进行检查检验并按其要求返工、修改。因乙方原因达不到标准、规范要求则乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到标准，乙方承担违约责任。若甲方原因达不到标准，甲方承担经济支出，工期相应顺延。

6.2.2 乙方应提供甲方一份这些检验结果的证明报告。如果甲方的检验人员未能出席检验，或双方同意他不参加，乙方可在没有甲方检验人员出席的情况下进行检验，并提供给甲方一份检验结果的证明报告。

6.2.3 在安装过程中，如果有部分材料或工程不能通过检验，乙方应修正或替换这些材料或部分工程，但须经甲方的书面认可。

6.3. 竣工验收或工程保修

6.3.1 竣工日期为乙方同时满足下列全部条件时的日期：

（1） 己完成本合同文件中规定的全部工程验收，并取得政府主管部门颁发的电梯使用合格证和运行证；

（2） 场边己清理好，可向甲方办理移交手续；

（3） 移交全部技术资料及技术档案包括：

A） 在安装工程移交前，乙方须为所有安装工程编写完整的中文版操作及维修手册。在此手册的详情获得同意后，乙方须向甲方提交三套装订妥当的维修及操作手册，并必须在工程竣工日期前提交。维修及指导手册应包括：

a. 封面填有：

（I）项目名称；

（II）文件的名称；

（Ⅲ）受托方的名称及地址。

b. 内页设有类似封面的资料外，还包括正常时间及紧急联络电话号码；

c. 目录页；

d. 安装说明；

e. 主要设备及配件的明细资料；

f. 系统操作程序操作指示；

g. 维修及错误探索指示，包括日常维修细则；

h. 所推荐之备用零件及润滑剂；

i. 附有制造商名称、地址；

j. 制造商指引，包括施工图纸；

k. 竣工图纸目录；

l. 其他一切在技术规范内提及所需资料。

B） 手册应以 A4 尺寸的纸张编印，各部分须适当地分隔及容易辨认，每页须有连续性页数及总页数包括在目录页内。经批准的手册应以活页图及硬面装订形式。

C） 竣工图纸可以被存于已经批准的手册内（如适用）。

D） 竣工图纸应包括整个系统的分布图解，其中包括上述第（E）项所列之主要设备及机械的参考名号。

F） 两份临时手册，连同暂定竣工图纸，应在竣工前最少一个月提交，使甲方能对安装工程得以熟悉。临时手册的格式应与最终发放的手册相同，但对于一些只能在竣工或测试后才能落实的资料，亦须暂时填上。

G） 乙方须按照保修计划和操作手册定期检查设备的质量和功能运行情况现场或设备附近必须备有一份检查清单和指导使用手册。每一次的验收和检查必须记录在保修手册上。

6.4. 交付使用

6.4.1自项目所在地质监站整体综合验收备案通过之日，乙方即向甲方办理移交手续，同时交付电梯使用钥匙和电梯竣工验收合格证。

6.4.2 乙方将向甲方有关技术人员提供必要的电梯操作培训。

6.5. 免费保修、保养

6.5.1自项目所在地质监站整体综合验收备案通过之日起，即开始进入为期24个月的免费保修、保养，免费保修、年检。保养期内，除整机以及人为损坏或不可抗力以外，乙方免费提供所有零部件：

6.5.2 乙方所实施的24个月的免费保修、保养内容与所提供的有偿保养合同内容相一致。

6.6. 在货物安装、调试完成后，乙方应及时以书面形式通知甲方进行验收。甲方应在收到验收通知后开始进行验收，乙方应对甲方的验收提供必要的协助并借用可能需要的专用仪器。

6.7. 甲乙双方应在货物安装调试验收合格后签署验收合格证书。

6.8. 第5条和第6条的规定无论如何也不能免除乙方在本合同项下的质量保证义务及其它义务。

7.   工程验收

7.1. 工程结束，项目所在地质量技术监督局验收并取得验收合格报告和乙方获取政府有关部门颁发的电梯使用合格证和准运证后，甲方接到乙方通知的五天内予以验收并签发安装竣工单。

7.2. 甲方依据乙方提供的项目进行验收，凡验收中存在的不合格项目，乙方根据要求分别予以整改合格。

8.   保修和费用

8.1.自项目所在地质监站整体综合验收备案通过之日并取得验收合格报告和电梯使用合格证和准运证起，24个月内确因安装质量造成的电梯故障由乙方负责保修。

8.2. 因使用不当，以及由供电电源、渗漏水等原因引起的损坏，由甲方承担由此引起的损坏零部件材料费用和人工修理等一切费用，乙方派员修复。

8.3. 乙方在收到通知后24小时内应为甲方免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

8.4. 如果乙方在收到通知后的二十四（24）小时内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，即无须征得乙方同意，可另行委托第三方维修。如超出质量保证金的部分，甲方可以先行垫付，但乙方须在接到甲方书面通知后的三天内归还甲方的垫付金，并补足质量保证金，乙方对甲方采取的补救措施放弃抗辩权及索赔权。

9.   违约责任

9.1. 乙方安装的电梯质量不符合合同约定标准的，甲方可要求乙方承担修理、更换、重做或减少安装费等违约责任，乙方除应承担合同总价20%的违约金外，还应退还甲方已支付但乙方未履行部分的价款，并赔偿因此造成甲方的全部损失，同时有权单方解除合同。

9.2. 乙方因自身原因未按约定期限通过质监站整体综合验收备案或取得验收合格报告或电梯使用合格证或准运证的，每逾期一日，以安装合同总价，按每日万分之六标准，支付逾期违约金，并赔偿因此造成甲方的全部损失，直至质监站整体综合验收备案并取得验收合格报告和电梯使用合格证和准运证。

9.3. 未经甲方书面同意，乙方不得停工或暂缓施工，否则乙方除应按第9.2条承担逾期违约责任外，还应赔偿因此造成甲方的全部损失。

9.4. 由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后 3 天之内仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方除应承担合同总价20%的违约金外，还应退还甲方已支付但乙方未履行部分的价款，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

9.5. 无论任何原因，乙方均不得发生农民工讨薪及材料商催款闹事等事件，或在工地内外/甲方办公地点/政府部门出现针对本工程甲方的闹事行为（包括但不限于发函、起诉/仲裁等方式）或干扰甲方正常经营或影响发包人声誉的不当行为；如果发生，乙方除向甲方支付合同总价20%的违约金，还应赔偿因此造成甲方的全部损失，同时，甲方有权单方解除本合同。

9.6. 除本合同另有约定外，乙方违反本合同任何约定，甲方均有权单方解除本合同，乙方除应承担合同总价20%的违约金外，还应退还甲方已支付但乙方未履行部分的价款，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

9.7. 本合同中“甲方的全部损失”包括但不限于甲方聘请其他施工单位完成剩余工程增加的成本、甲方选聘后续施工单位期间的工期拖延损失、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费等。

9.8. 乙方违约造成甲方损失的，或者按照合同约定乙方应该支付甲方违约金的，或者按照合同约定乙方应该承担费用的，甲方有权随时直接从应支付乙方的款项、乙方已缴付的履约保证金或银行履约保函等可扣款项中扣除相应金额，乙方对此予以认可。

9.9. 因不可抗力而不能履行合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任。

10.   工程事宜联系

甲方联系部门：                          乙方联系部门：

联系人：                                联系人：

联系电话：                              联系电话：

11.   双方商定的其他事项

因本合同发生的争议，双方友好协商解决，协商解决不了的，任一方可向本合同项下甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.   本合同自双方盖章之日起生效。

（本页为签署页）

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：         法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年     月     日           日期：      年     月     日

# 第五部分   合同相关文件格式

一、履约保证金保函（格式，中标后开具）

致：

鉴于   （乙方全称）    （下称“乙方”）与   （甲方全称）    （下称“业主”）签订合同，并保证按合同规定承担该标段工程的实施和完成及其缺陷修复，我行愿意出具保函为乙方担保，担保金额为：

人民币               （大写）元（￥：             元）。

本保函的义务是：我行在接到业主提出的因乙方在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的15天内；在上述担保金额的限额内向业主支付任何数额的款项，无须业主出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求业主应首先向乙方索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函在担保工程竣工验收合格并取得业主向乙方颁发的竣工验收证书和工程移交证书之日起失效。

担保银行：（银行全称）（盖章）

法定代表人或

其授权的代理人：（职务）

（姓名）

（签章）

日期：     年      月     日

二、预付款银行保函格式（格式，中标后开具）

保证人：________________________________

被保证人：______________________________

受益人：   （甲方全称）

保证金额：_______________________元

致：

鉴于贵方已与被保证人签订了_____________________________合同，根据合同规定，被保证人应向贵方提供与预付款等额的银行保函，作为其按合同条款履约的担保。

我方受被保证人的委托，作为其保证人，无条件地和不可撤销地同意：在我方收到贵方关于被保证人没有履行或没有完全履行上述合同下的任何义务，并要求收回预付款的书面通知后，无需贵方提供任何证明文件，也不附加任何条件的，在7个工作日内，向贵方支付数额不超过保证金额的担保金。我方将不要求贵方首先向被保证人索取。贵方提取担保金也不影响贵方任何继续向被保证人索赔的权利。

我方还同意，任何贵方与被保证人之间可能发生的对合同条款的修改，对技术规范、图纸或其他合同文件的变更和补充，都不免除或影响我方按本担保书所应承担的责任。上述修改、变更和补充也无须通知我方。

我方保证我们有足够的授权出具本类保函。

本保函自贵方付出上述预付款之日起生效，直到本合同下的全部设备运抵现场并经贵方验收合格为止。

保证人（盖章）：___________________________________

法定代表人（签字）：_______________________________

或授权代表（签字）：_______________________________

地址：_____________________________________

电话：_____________________________________

# 第六部分   建设工程廉政责任书

甲方：

乙方：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲乙双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为电梯设备采购及安装工程合同的附件，与电梯设备采购及安装工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方加盖公章之日起至该工程项目竣工验收合格并集中交付业主时止。

六、责任书份数

本责任书一式贰份，甲方和乙方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：                           乙方(公章)：：

日期：    年    月    日                日期：    年    月    日

# 第七部分   安全生产协议书

## 施工安全生产管理协议

甲方：南通圆融金沙置业有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

签订地点：

为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方的安全责任，防止和减少施工作业中的安全生产事故，保护有关人员的人身安全，根据《安全生产法》；《建筑法》、《特种设备安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省特种设备安全条例》等及其他相关法律、法规、规章的规定，经双方协商一致签订本协议。

第一条  服务项目

第二条  项目地址

第三条  安全生产责任

- 双方应严格遵守上述安全相关法律、法规、规章的规定，认真执行国家、行业、公司安全生产规章制度，进行安全作业。

- 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在开展工作、从事生产时应当先落实安全保护措施，防止事故发生。

- 发生事故时双方应立即采取措施抢救伤员，防止事故扩大，保护好现场，并应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及时报告主管的安全生产监督管理部门。

- 乙方要按要求提供相应的安全生产许可证（如涉及），施工资质证书、施工人员信息及相关资格证书（如涉及），并确保相关资质证明材料真实、合法、有效，对因上述资料不真实可靠造成的一切后果承担全部法律责任。

第四条  应执行的安全管理规范、标准、制度

- 开工前甲方应向乙方公布本公司现场安全生产规章制度，检查乙方的安全生产保证体系和规章制度，对乙方的安全生产实施监督管理，并应有书面记录或资料。

- 乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及标准，建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程。

- 乙方应当依照有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，以及合同、本安全生产管理协议及乙方自身的规章制度的约定，组织施工作业，确保安全生产。

- 乙方应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工相关法律法规及规章制度，保证其用工的合法性，并按国家有关规定，为施工人员配备合格的劳动防护用品、安全用具，并督促正确使用。

第五条  安全投入保障

- 甲方支付给乙方的项目款或者服务费中已含有从业人员进行安全生产所必需的费用，其内容包括但不限于必要的安全生产设施设备，安全防护用具费用等。

- 乙方确认已为其从业人员投保了工伤保险等社会保障，该等费用亦已涵盖在合同的项目款或服务费中。

- 乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定以及本协议的约定，保证将相关安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。

第六条  安全设施和施工条件

- 甲方应为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。

- 甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与项目的安全生产相关的勘察、设计、检测检验等资料(如涉及)，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当与乙方对项目施工进行书面和现场的技术交底，同时要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

- 甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

- 甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

- 乙方从事施工作业活动，应编制项目实施方案，包括安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

- 危险性较大的分部分项工程应按规定编制安全专项施工方案，专项施工方案应有针对性，并按有关规定进行设计计算；较大分部分项工程参见《住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》。

- 超过一定规模危险性较大的分部分项工程，乙方应组织专家对专项施工方案进行论证；超过一定规模的分项工程参见《住房和城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》。

- 乙方对自带机具、设备、安全防护用品等，应在作业开始前进行技术指标、安全性能检验或法定的检定工作，合格者方可进入作业现场。

- 开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

- 乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

- 乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

- 乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

- 乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

- 施工期间，乙方应设有项目负责人及专职安全员。

乙方指派           为项目负责人，联系电话：             ；

指派               为安全员，联系电话：             。

- 乙方应当明确其从业人员和相关安全设备设施的情况，具体内容如下：

- 项目负责人、安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

- 其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄等。

- 主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。

乙方应当将上述情况在本协议附件1(《有关人员与设备设施证明文件》)中列明。

第七条  安全检查及隐患排查治理

- 乙方应建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等制度，定期对隐患排查治理情况进行统计。

- 乙方应当在作业开始前进行安全检查，作业开始后定期排查并及时治理作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方提交相关书面报告。

- 乙方在作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

- 由于乙方未能妥善履行安全检查或定期排查义务，导致发生安全生产事故的，由此造成的一切财产损失及人生伤亡，乙方应承担全部赔偿责任。

第八条  安全教育与培训

- 甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。

- 甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况，有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽查。

- 开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，保证从业人员掌握必须的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。

- 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

第九条  事故应急救援

- 乙方应当编制本单位的应急预案或者应急处置预案，并配置相应的应急救援设备设施和器材。

- 乙方在施工中发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目负责人报告；项目负责人接到报告后，应当及时向双方的负责人报告。

- 甲方在接到乙方的报告后，应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规、规章的规定报告。若发生重大及以上事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

- 施工作业发生事故后，双方应当照应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援，充分调动双方的应急资源。

- 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

- 事故调查结案后，由责任方根据事故调查处理结论承担相应的法律责任。

第十条  安全生产绩效考核

- 甲方应加强监督检查工作，发现乙方有违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。

- 乙方负责项目范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

- 在整个项目作业过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽项目相匹配的作业资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。

- 乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方有关规章制度的要求。

- 当发生下列情况之一的，乙方应承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方还应依法承担相应责任：

- 乙方未按照合同或者协议约定将安全生产费用落实到位、专款专用；

- 乙方不能保证与承揽项目规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；

- 乙方未能提供相应的安全生产设施设备的；

- 乙方在项目作业开始前未进行有效安全培训或安全检查，或项目作业过程中未能有效监督作业人员遵守安全生产法律、法规、规章以及标准的规定的；

- 乙方有关资质、证照已过期或提供虚假的资质证照，或者安排证件已过期或虚假持证人员上岗作业的；

- 乙方人员违章指挥或者违章作业的；

- 乙方现场安全管理不到位的；

- 应急管理不到位，或发生事故后，未及时开展应急救援工作的；

- 乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 由于上述情形导致任何安全生产事故，发生任何人身损害或财产损失的，乙方对此承担全部赔偿责任。若由此给甲方造成任何损害或损失的，包括但不限于相关政府部门的罚款，甲方支付给第三方的赔偿金等，乙方对此亦承担全部赔偿责任。

第十一条  违约责任

- 未经甲方事先书面许可，在任何情况下，乙方均不得将合同项下的项目全部或部分转包给第三方。由于擅自转包而造成任何安全生产事故，发生任何人身损害或财产损失的，乙方应对此承担全部赔偿责任。若由此给甲方造成任何损害或损失的，包括但不限于相关政府部门的罚款，甲方支付给第三方的赔偿金等，乙方亦应对此承担全部赔偿责任。

- 为了保障项目作业的安全进行，乙方将选择下述第 （4） 种方式向甲方缴纳履约保函或保证金。该等保函将于双方签署的合同履行完毕，且不存在任何安全生产问题时予以返还。若在项目作业过程中发生任何安全生产事故，该保证金将相应扣除，由甲方专项用于安全事故的救援与处理。

- 乙方向甲方缴纳履约保函人民币    元，保函为期一年，至  年  月  日止，到期需重新开具；

- 乙方按照该次承包项目总费用的    %向甲方缴纳履约保函；

- 考虑到项目规模不大，费用总金额不高，安全生产风险相对可控，乙方免于缴纳履约保函。

- 按照合同条款缴纳。

- 若在本协议有效期内乙方与甲方发生多次业务往来，则乙方缴纳的履约保函需到期后重新开具，直至本协议解除时止。若在协议有效期内发生扣除的情形，乙方应在收到甲方通知后将该等保函补足。

- 甲方安全检查时，发现乙方有违反安全协议（如安全投入不足、安全管理制度规程或施工方案缺陷、未落实隐患排查与治理、资质证照过期或伪造、设备设施维护不到位、应急管理不到位等）或者安全管理法律法规等规定的行为，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方进行处罚。

- 若施工过程中发生安全事故，乙方除承担相应的经济赔偿责任及其它法律责任外，并因此给甲方增加额外工作的，甲方有权按照合约中违约责任条款对乙方处罚。

- 由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、财产损失等事故，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

第十二条  本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

第十三条  甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力等同于合同。

第十四条  本协议有效期限同合同期限，经双方盖章后生效。

第十五条  本协议一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方：                              乙方：

法定代表人或委托代理人：            法定代表人或委托代理人：

签订时间：    年    月    日

- 附件1

有关人员与设备设施证明文件

在整个工程施工过程中，乙方负责保证以下安全管理与工程技术人员、特种作业人员、设备设施的配备，其配备情况见表一、表二和表三。

表一  乙方项目经理、管理人员、技术人员配备情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称/岗位 | 持证情况/证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表二  乙方施工人员名单、特种作业人员持证情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 特种作业证 | 特种作业证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表三  乙方设备设施配备情况

| 设备设施名称 | 型号规格 | 编号 | 安装位置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

甲方（全称）：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保工程的施工安全，依照国家、江苏省及项目所在地的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商,特签订本安全生产协议书。

二、乙方严格遵守并贯彻执行国家安全生产的法律法规和方针政策，把安全生产纳入本单位经济发展的总体规划和年度计划，依法履行安全生产主体责任，主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。乙方的法定代表人、项目负责人、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。法定代表人作为安全生产管理的第一责任人，明确具体的分管领导         联系本项目。

四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。乙方单位法定代表人每季至少召开一次项目安全生产工作会议，主要领导每月至少召开一次安全生产会议。

六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运工等特殊工种必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》持有有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

八、乙方在施工过程中，应认真组织审核甲方下发的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和方法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部法律责任。

十、乙方对施工现场的安全生产负总责，对分包工程的安全生产承担连带责任。

十二、切实加强重大危险源监测预警，依法登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，建立应急救援体系，每年至少开展一次应急演练。正确使用安全生产电子管理台帐，按要求及时更新企业信息。

十四、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

甲  方（公章）：                     乙  方（公章）：

日  期：    年    月    日           日  期：    年    月    日

一、设备采购清单

二、电梯技术要求（谈判文件相关技术要求及资料）

# 第九部分   其他附件

审核无误后，乙方根据确认的结算造价相对于算，由承包人承担。合同有效期内，因物价变动、政策规费调整等而导致的价格变动风险由乙方予以承担。如遇增值税税率调整的，则不含税价格保持不变，增

- 第六章  质疑与投诉

- 一、质疑的提出

1、质疑必须是直接参加本次项目竞争性谈判活动的当事人（以下称质疑人）。

2、取得谈判文件的供应商应根据谈判文件第二章 “谈判供应商须知”中“第一条第4款”的约定提出质疑，谈判响应文件接收截止后未进行谈判登记的供应商，不能就响应文件接收截止后的谈判过程、成交结果提出质疑；在谈判过程中，凡主持人或评标小组明确提出须由谈判供应商确认的事项，谈判供应商当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购单位。采购人、采购单位不具有法定调查、认定的权限。

4、对本次项目竞争性谈判活动有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。

质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》作无效质疑处理，将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次谈判项目被委托授权人送达采购单位和采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理：

（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。

（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。

（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。

（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他谈判供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入崇川区政府采购活动的处理，依次类推；视情在相关网站及媒体予以披露。

（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理

质疑人不得以不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门举报，否则会带来在1至3年内禁入圆融采购活动的后果。

- 五、投诉的提出

质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人单位的上级主管部门投诉。

- 六、投诉不成立的作违约处理

质疑人进行质疑后，采购人回复质疑事项不成立仍进行投诉，但最终投诉不成立的，在1至3年内禁入圆融采购活动。

- 七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况

《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、投诉、举报不成立等相关情况，视情在相关网站及媒体予以披露。同时建议相关政府采购机构对该质疑人同步实施1至3年内禁止参与政府采购活动。

- 第七章  谈判响应文件格式

- 一、谈判响应文件目录

1、谈判响应资料原件包 （单独密封，核查）

2、资格后审资料文件（一个密封包，含一正两副）

3、商务报价谈判响应文件（一个密封包，含一正两副）

- 二、谈判响应文件封面范例

南通圆融R2021-007地块电梯采购及安装项目

竞争性谈判响应文件

对应填写：谈判响应资料原件包

对应填写：资格后审资料文件

对应填写：商务报价谈判响应文件

（资格后审）

谈判供应商：供应商单位全称

二○二一年     月     日

- 三、谈判响应文件

- A、谈判响应资料原件包（单独密封，核查）

目  录

| 序号 | 谈判响应资料原件包 明细 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供谈判供应商的《营业执照》的原件，营业执照需包含广告经营或展览展示服务等相关经营范围。 |  |
| 2 | - 法定代表人参加竞谈的，必须提供法定代表人身份证明及本人身份证这两项原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、被委托授权人的身份证的这两项原件。身份证可随身携带，不放入原件包内。 |  |
| 3 | 供应商2019年1月至今承担过类似项目案例（须提供合同原件）； |  |
| 4 | 谈判文件要求的其他材料的原件。 |  |

谈判供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被委托授权人签字：

日期：

注：

1、【特别提醒】未携带要求的原件或因携带原件不齐全而引起的后果，由响应谈判的供应商自负。

2、以上由谈判供应商填写，仅作为谈判响应资料原件包内提供的各项原件材料（如资格证明原件等）的清单目录。

- B、资格后审材料文件（一个密封包，含一正两副）

【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现谈判供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。

- B.1、目录

| 序号 | 资格后审资料文件 清单 | 是否符合（√） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提供谈判供应商的《营业执照》原件的复印件（须加盖公章），营业执照需包含广告经营或展览展示服务等相关经营范围。 |  |
| 2 | 法定代表人参加谈判的，必须提供本人身份证原件的复印件（须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证这两项原件的复印件（须加盖公章）。 |  |
| 3 | 供应商2019年1月至今承担过类似项目案例（须提供合同复印件并加盖公章）； |  |
| 4 | 谈判供应商须提供参与本次项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（须加盖公章）。 |  |
| 5 | 谈判供应商还须提供谈判文件第七章谈判响应文件格式内“三、B、B.2、”中的“资格后审资料文件相关的格式文件及表格”内的：关于资格文件的声明函；谈判供应商一般情况表。 |  |
| 6 | - 提供所投品牌制造商具备的国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证的复印件。 |  |
| 7 | 提供所投品牌制造商具备的乘客电梯安装、改造、维修A级资质证书的复印件；供应商如为代理商的，还须同时提供具备的乘客电梯安装、维修A级资质证书的复印件。 |  |
| 8 | 提供所供应货物的有机房乘客电梯、无机房电梯、特种设备型式试验报告及型式试验合格证复印件。 |  |
| 9 | 拟派项目负责人为谈判企业正式人员（提供与供应商的有效劳动合同的复印件及投标谈判企其缴纳的2021年7月至2021年12月连续6个月养老保险证明的复印件）具备工程技术类中级及以上职称和特种设备作业人员资格（T1和T2证书复印件）。 |  |
| 10 | 承诺书（格式自拟），承诺“中标后3个工作日内提供：质保期内维保质量承诺函，提供在南通市区有固定的维保机构（如是制造商参与谈判的，维保机构为制造商或其有资质的分公司或直属办事处；如代理商投标谈判的，维保机构为代理商）、备品备件库的证明材料（提供与此相关的一切证明材料，包括但不限于办公场所、仓储的房屋租赁合同等的复印件）；提供在南通地区设有T1、T2维保人员各5人，提供操作证的复印件。 |  |
| 11 | 根据谈判文件第三章项目需求中的内容编制技术文件，文字描述部分应详尽，技术参数部分应列出数值。（包含电梯设备配置明细、随机备品备件一览表、专用检测设备及专用维修工具一览表、设备安装方案、供应产品厂家综合实力、培训及售后服务方案、设备免费保修保养期承诺、维保星级证明材料复印件等相关证明文件） |  |
| 12 | - 如为制造商参与谈判，则上述材料复印件均须加盖单位公章并提供原件（或公证件）核验；如为代理商投标谈判，则上述材料中制造商材料复印件均须加盖制造商单位公章，代理商材料复印件均须加盖代理商公章并提供原件（或公证件）核验。 |  |

谈判供应商：（加盖单位公章）

法定代表人或被委托授权人签字：

日期：

注：1、以上由谈判供应商填写，仅作为提供的资格后审资料文件内的资料首页清单目录。2、所有资格证明复印件、相关的格式文件、表格的复印件，须加盖公章装订成册，正本1份副本2份，供审查及留存！

- B.2、谈判响应资料文件相关的格式文件

- 1、法定代表人身份证明

南通圆融金沙置业有限公司：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2、法定代表人授权委托书

南通圆融金沙置业有限公司：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的谈判响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

- 3、关于资格文件的声明函

南通圆融金沙置业有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的                    （项目名称）的谈判活动进行谈判响应。本公司所提交的谈判响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（谈判供应商）公章：

年	 月 	  日

- 4、无重大违法记录声明

南通圆融金沙置业有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 5、谈判供应商一般情况表

| 1 | 企业名称： |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址： |  |
| 3 | 当地代表处地址： |  |
| 4 | 电话： | 联系人： |
| 5 | 传真： | 电子邮件： |
| 6 | 注册地： | 注册年份： |
| 7 | 公司具有的资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件） |  |
| 9 | 经营范围： 1、 ； 2、 ； 3、……………………… |  |
| 10 | 谈判供应商从事竟谈项目设备的年数 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况，可自行添加 |  |

注：本表不是格式化表格，谈判供应商可根据需要，自行添加删除。

谈判供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

- C、 商务报价谈判响应文件（一个密封包，含一正两副）

- 1、谈判响应报价（首次）总表

项目名称：南通R2021-007地块电梯采购及安装

| 项目名称 | 谈判报价（元） | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 南通R2021-007地块电梯采购及安装 |  | 完全响应谈判文件要求 |
| 不含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 含税总价 | 大写： 小写： |  |
| 税率 | （%） |  |

谈判供应商：（盖章）

法定代表人或被委托授权人（签字）：

日期：

注：（1）本表式，不得自行改动。

- 谈判响应报价明细表

| 设备编号或名称 |  | 品牌 | 原产地 | 规格型号 | 数量 （台/套） | 供应价格 |  |  |  |  | 安装价格 |  |  | 供应价+安装价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 含税单价 （元） |  |  | 含税小计 （元） |  | 含税单价 （元） |  | 含税小计 （元） | 含税合计 （元） |  |  |
| A |  | B | C | D | E | F |  |  | G=F*E |  | H |  | I=H*E | J=G+I |  |  |
| 总合计 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 税率（%） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |